## doc_itens_fornecedor (6)
Identificador | Item | Descricao | Un.Medida | Quantidade | ValorUnit. | VALOR TOTAL | Marca Produto
131239 | 1 | ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 X 200MM | PC | 1200 |  | 0
131240 | 2 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO 10MM | PC | 20 |  | 0
131241 | 3 | ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO - AS 11(3/16) | PC | 35 |  | 0
131242 | 4 | ARRUELA QUADRADA 50X50 F.18MM | PC | 740 |  | 0
131243 | 5 | CABO ALUMINIO DUPLEX 1X1X10+10 MM CA 0,6/1KV - XLPE - NEUTRO NU | M | 1000 |  | 0
131244 | 6 | CABO ALUMINIO QUADUPLEX 3X1X10+10MM CA-0,6/1KV-XLPE - NEUTRO NU | M | 680 |  | 0
131245 | 7 | CABO ALUMINIO TRIPLEX 2X1X10+10MM CA - O,6/1KV - XLPE - NEUTRO NU | M | 280 |  | 0
131246 | 8 | CABO COBRE MULTIPOLAR 2X1,5MM - 0,6/1KV - HEPR 90 C - FLEXIVEL | M | 600 |  | 0
131247 | 9 | CABO COBRE MULTIPOLAR 3X1,5MM 0,6/1KV - HEPR 90 C - FLEXIVEL | M | 5900 |  | 0
131248 | 10 | CINTA CIRCULAR O 160 MM | PC | 14 |  | 0
131249 | 11 | CINTA CIRCULAR O 170 MM | PC | 180 |  | 0
131250 | 12 | CINTA CIRCULAR O 180 MM | PC | 40 |  | 0
131251 | 13 | CINTA CIRCULAR O 190 MM | PC | 96 |  | 0
131252 | 14 | CINTA CIRCULAR O 200 MM | PC | 78 |  | 0
131253 | 15 | CINTA CIRCULAR O 210 MM | PC | 132 |  | 0
131254 | 16 | CINTA CIRCULAR O 220 MM | PC | 116 |  | 0
131255 | 17 | CINTA CIRCULAR O 230 MM | PC | 112 |  | 0
131256 | 18 | CINTA CIRCULAR O 240 MM | PC | 200 |  | 0
131257 | 19 | CINTA CIRCULAR O 250 MM | PC | 330 |  | 0
131258 | 20 | CINTA CIRCULAR O 260 MM | PC | 260 |  | 0
131259 | 21 | CINTA CIRCULAR O 270 MM | PC | 160 |  | 0
131260 | 22 | CINTA CIRCULAR O 280 MM | PC | 70 |  | 0
131261 | 23 | CINTA CIRCULAR O 290 MM | PC | 24 |  | 0
131262 | 24 | CINTA CIRCULAR O 300 MM | PC | 82 |  | 0
131263 | 25 | CINTA CIRCULAR O 310 MM | PC | 18 |  | 0
131264 | 26 | CINTA CIRCULAR O 320 MM | PC | 24 |  | 0
131265 | 27 | CINTA CIRCULAR O 330 MM | PC | 5 |  | 0
131266 | 28 | CINTA CIRCULAR O 340 MM | PC | 38 |  | 0
131267 | 29 | CINTA CIRCULAR O 350 MM | PC | 24 |  | 0
131268 | 30 | CONECTOR CUNHA RAMAL VERDE TIPO II | PC | 50 |  | 0
131269 | 31 | CONECTOR CUNHA RAMAL III VERMELHO | PC | 1780 |  | 0
131270 | 32 | CONECTOR CUNHA RAMAL TIPO III, IV, V - MULTIPLO | PC | 350 |  | 0
131271 | 33 | CONECTOR PARA HASTE TERRA COBREADA TH 12-58- O 1/2 " | PC | 1200 |  | 0
131272 | 34 | CONECTOR PARA HASTE TERRA COBREADA TH 58- O 5/8 " | PC | 10 |  | 0
131273 | 35 | CONECTOR PARALELO UNIVERSAL DE 1 PARAFUSO | PC | 350 |  | 0
131274 | 36 | CONECTOR PARALELO UNIVERSAL DE 2 PARAFUSOS | PC | 100 |  | 0
131275 | 37 | CONECTOR PERFURANTE DERIVACAO CPD-70-P: 10 A 95MM DERIVACAO - 1,5 A 10MM | PC | 600 |  | 0
131276 | 38 | CONECTOR PERFURANTE DERIVACAO CPD-95-P:16/95MM XD:4/35MM | PC | 50 |  | 0
131277 | 39 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQUEAVEL PRETO O 1/2 - " | PC | 1200 |  | 0
131278 | 40 | ESTRIBO EM FECHO DE ALUMINIO DURO 2 AWG | PC | 450 |  | 0
131279 | 41 | FECHO ACO INOX 3/4 PARA FITA DE ACO " | PC | 4850 |  | 0
131280 | 42 | FIO DE COBRE ISOLADO SOLIDO 1 X 1,5 MM 750 V - PVC 70 C - RIGIDO - VERDE | M | 7600 |  | 0
131281 | 43 | FIO DE COBRE NU 8 AWG | KG | 10 |  | 0
131282 | 44 | FITA ACO INOX LISA 3/4 | M | 5500 |  | 0
131283 | 45 | HASTE TERRA COBREADA O 1/2 X 1.500 MM-BAIXA CAMADA " | PC | 1200 |  | 0
131284 | 46 | HASTE TERRA COBREADA O 5/8 X 2.400 MM-BAIXA CAMADA " | PC | 10 |  | 0
131285 | 47 | ISOLADOR ROLDANA 76 X 79 MM - 1 LEITO | UN | 35 |  | 0
131286 | 48 | LACO PREFORMADO DE ROLDANA 10MM | PC | 20 |  | 0
131287 | 49 | LUVA DE EMENDA PRE-ISOLADA LEP-2,5 | PC | 1200 |  | 0
131288 | 50 | MASSA DE CALAFETAR | KG | 60 |  | 0
131289 | 51 | PARAFUSO DE MAQUINA O 16 X 200 MM | PC | 30 |  | 0
131290 | 52 | PARAFUSO DE MAQUINA O 16 X 250 MM | PC | 50 |  | 0
131291 | 53 | PARAFUSO DE MAQUINA O 16 X 300 MM | PC | 95 |  | 0
131292 | 54 | PARAFUSO DE MAQUINA 16X350MM | PC | 105 |  | 0
131293 | 55 | PARAFUSO DE MAQUINA 16X300MM ROSCA DUPLA | PC | 25 |  | 0
131294 | 56 | PARAFUSO DE MAQUINA O 16 X 400 MM ROSCA DUPLA | PC | 20 |  | 0
131295 | 57 | PARAFUSO DE MAQUINA O 16 X 450 MM ROSCA DUPLA | PC | 20 |  | 0
131296 | 58 | PARAFUSO FRANCES O 16 X 45 MM | PC | 240 |  | 0
131297 | 59 | PARAFUSO FRANCES O 16 X 70 MM | PC | 1500 |  | 0
131298 | 60 | PORCA QUADRADA M16 | PC | 135 |  | 0
131299 | 61 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR CONICO 09M-02 KN | PC | 20 |  | 0
131300 | 62 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR CONICO 09M-04 KN | PC | 5 |  | 0
131301 | 63 | POSTE DE EUCALIPTO TRATADO USADO (TALA 5M) | PC | 10 |  | 0
131302 | 64 | RELE FOTOCONTROLADOR ELETRONICO 1000W/1800VA/220 VCA - 105/305V - 10A RE 98 PLUS ZEUS OU SIMILAR | PC | 1250 |  | 0
131303 | 65 | BASE PARA RELE FOTOELETRICO B10A/220VCA/10A/360 | PC | 70 |  | 0
131304 | 66 | BRACO CISNE COM SAPATA 2.000 MM O EXTERNO 38,2MM PAREDE 1,5MM-GALVONIZADO A FOGO | PC | 120 |  | 0
131305 | 67 | FITA ISOLANTE PVC 18 MM X 20 M - 750 V PRETA | PC | 30 |  | 0
131306 | 68 | LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR (70W - 2000K) E-27 COM CERTIFICACAO INMETRO | PC | 680 |  | 0
131307 | 69 | LUMINARIA PUBLICA COM REFLETOR EM ALUMINIO ESTAMPADO NATURAL SEM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS E SEM BASE PARA RELE - DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO LISO - SOQUETE E-27 - ENCAIXE PARA BRACO O 38,2MM - MODELO IP 209 PCT OU SIMILAR | PC | 120 |  | 0
131308 | 70 | REATOR TIPO EXTERNO COM BASE PARA RELE INCORPORADO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W - 220V - 60HZ - AFP - ACABAMENTO PINTADO COM CERTIFICACAO INMETRO - MODELO RVSE-70/62 AFP OU SIMILAR | PC | 680 |  | 0
131309 | 71 | RELE FOTOELETRICO TERMICO COM RETARDO 1000W/1800VA - 50/60HZ - 220 V-RFR2FS OU SIMILAR | PC | 680 |  | 0
131310 | 72 | AUXILIAR DE ELETRECISTA HORISTA COM ENCARGOS | HRS | 650 |  | 0
131311 | 73 | ELETRICISTA INSTALADOR HORISTA COM ENCARGOS | HRS | 650 |  | 0
131312 | 74 | LOCACAO DE CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO ACOPLAVEL PARA SERVICOS DE INSTALACAO/MANUTENCAO ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA COM ALCANCE MINIMO DE 12 METROS - INCLUSO FERRAMENTAL, EQUIPAMENTOS, MOTORISTA / OPERADOR | HRS | 380 |  | 0
131313 | 75 | MANUTENCAO DE LUMINARIA EXISTENTE POR PONTO (INCLUSO MAO DE OBRA, FERRAMENTAL, EQUIPAMENTOS) | UN | 750 |  | 0
131314 | 76 | MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA LUMINARIA LED POR PONTO (INCLUSO MAO DE OBRA, FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS) | UN | 1180 |  | 0
131315 | 77 | REVISAO, MONTAGEM, RELOCACAO OU DESLOCAMENTO DE LUMINARIA EXISTENTE COMPLETA POR PONTO CONFORME TERMO DE REFERENCIA (INCLUSO MAO DE OBRA, FERRAMENTAL E EQUIPAMENTO) | HRS | 240 |  | 0
131316 | 78 | MONTAGEM E INSTALACAO DE LUMINARIA NOVA HDI COM ACESSORIOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA (INCLUSO MAO DE OBRA, FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS) | UN | 120 |  | 0
131317 | 79 | SUBSTITUICAO DE LUMINARIA EXISTENTE E OU INSTALACAO DE LUMINARIA LED COM ACESSORIOS POR PONTO (INCLUSO MAO DE OBRA, FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS) | UN | 1180 |  | 0
131318 | 80 | AUXILIAR DE ELETRECISTA HORISTA COM ENCARGOS 2 | HRS | 1650 |  | 0
131319 | 81 | ELETRICISTA INSTALADOR HORISTA COM ENCARGOS 2 | HRS | 1650 |  | 0
131320 | 82 | CAMINHAO COM CESTO AEREO ISOLADO PARA 30 KV PARA SERVICOS DE PODA COM ALCANCE MINIMO DE 16 METROS - INCLUSO FERRAMENTAL, EQUIPAMENTOS E MOTORISTA/OPERADOR 2 | HRS | 1450 |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0