## doc_itens_fornecedor
Identificador | Item | Descricao |  | Un.Medida | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | Marca Produto
114340 | 1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. | Material | M² | 1000 |  | 0
114341 | 2 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA | MO | M² | 1000 |  | 0
114342 | 3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). | Material | M | 225 |  | 0
114343 | 4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). | MO | M | 225 |  | 0
114344 | 5 | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTETRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM | Material | M² | 195 |  | 0
114345 | 6 | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTETRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 6CM | MO | M² | 195 |  | 0
114346 | 7 | PO DE BRITA, PARA REJUNTE DO PAVS CAMADA DE 5,0 CM. | Material | M³ | 3 |  | 0
114347 | 8 | PO DE BRITA, PARA REJUNTE DO PAVS CAMADA DE 5,0 CM. | MO | M³ | 3 |  | 0
114348 | 9 | GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. " | Material | M | 60.6 |  | 0
114349 | 10 | GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. " | MO | M | 60.6 |  | 0
114350 | 11 | RETIRADA PISO CARPET | MO | M² | 121 |  | 0
114351 | 12 | REGULARIZACAO PISO | Material | M² | 121 |  | 0
114352 | 13 | REGULARIZACAO PISO | MO | M² | 121 |  | 0
114353 | 14 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. | Material | M² | 121 |  | 0
114354 | 15 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. | MO | M² | 121 |  | 0
114355 | 16 | CIMENTO COLA PARA ASSENTAMENTO DE PAREDE CERAMICO SACO DE 20KG/RENDIMENTO DE 4,0M PAREDE CERAMICO, SACO DE 20KG/RENDIMENTO DE 4,0M . | Material | UN | 30.3 |  | 0
114356 | 17 | CIMENTO COLA PARA ASSENTAMENTO DE PAREDE CERAMICO SACO DE 20KG/RENDIMENTO DE 4,0M PAREDE CERAMICO, SACO DE 20KG/RENDIMENTO DE 4,0M . | MO | UN | 30.3 |  | 0
114357 | 18 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO - RENDIMENTO DE 5,0KG/M | Material | KG | 24.2 |  | 0
114358 | 19 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO - RENDIMENTO DE 5,0KG/M | MO | KG | 24.2 |  | 0
114359 | 20 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 2.5 MM - VERMELHO | Material | M | 200 |  | 0
114360 | 21 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 2.5 MM - VERMELHO | MO | M | 200 |  | 0
114361 | 22 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS. 2.5 MM - PRETO | Material | M | 200 |  | 0
114362 | 23 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS. 2.5 MM - PRETO | MO | M | 200 |  | 0
114363 | 24 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 2.5 MM - BRANCO | Material | M | 200 |  | 0
114364 | 25 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 2.5 MM - BRANCO | MO | M | 200 |  | 0
114365 | 26 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1) " | Material | M | 200 |  | 0
114366 | 27 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1) " | MO | M | 200 |  | 0
114367 | 28 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. " | Material | UN | 30 |  | 0
114368 | 29 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. " | MO | UN | 30 |  | 0
114369 | 30 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4) PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. " | Material | UN | 30 |  | 0
114370 | 31 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4) PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. " | MO | UN | 30 |  | 0
114371 | 32 | CAIXA RETANGULAR 4 X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO) METALICA, INSTALADA E M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. " | Material | UN | 46 |  | 0
114372 | 33 | CAIXA RETANGULAR 4 X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO) METALICA, INSTALADA E M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. " | MO | UN | 46 |  | 0
114373 | 34 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( 1 MODULO) 2P+T, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | Material | UN | 30 |  | 0
114374 | 35 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR ( 1 MODULO) 2P+T, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | MO | UN | 30 |  | 0
114375 | 36 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLAC | Material | UN | 16 |  | 0
114376 | 37 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLAC | MO | UN | 16 |  | 0
114377 | 38 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Material | UN | 1 |  | 0
114378 | 39 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V EM ROLO DE 19MMX20M | MO | UN | 1 |  | 0
114379 | 40 | CONCRETO FCK 20 MPA | Material | UN | 0.6 |  | 0
114380 | 41 | CONCRETO FCK 20 MPA | MO | UN | 0.6 |  | 0
114381 | 42 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5CM PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA, SIFAO E EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Material | UN | 4 |  | 0
114382 | 43 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5CM PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA, SIFAO E EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | MO | UN | 4 |  | 0
114383 | 44 | LAVATORIO LOUCA BRANCO SUSPENSO, INCLUSIVE OS ACESSORIOS E TORNEIRA CROMADA, LIGACAO FLEXIVEL E SIFAO. | Material | UN | 1 |  | 0
114384 | 45 | LAVATORIO LOUCA BRANCO SUSPENSO, INCLUSIVE OS ACESSORIOS E TORNEIRA CROMADA, LIGACAO FLEXIVEL E SIFAO. | MO | UN | 1 |  | 0
114385 | 46 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | Material | UN | 2 |  | 0
114386 | 47 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | MO | UN | 2 |  | 0
114387 | 48 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Material | UN | 6 |  | 0
114388 | 49 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | MO | UN | 6 |  | 0
114389 | 50 | TUBO PVC, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | Material | M | 12 |  | 0
114390 | 51 | TUBO PVC, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | MO | M | 12 |  | 0
114391 | 52 | TUBO PVC, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | Material | UN | 5 |  | 0
114392 | 53 | TUBO PVC, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | MO | UN | 5 |  | 0
114393 | 54 | TUBO PVC, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | Material | UN | 12 |  | 0
114394 | 55 | TUBO PVC, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | MO | UN | 12 |  | 0
114395 | 56 | TUBO PVC, DN 25 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | Material | M | 15 |  | 0
114396 | 57 | TUBO PVC, DN 25 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | MO | M | 15 |  | 0
114397 | 58 | JOELHO 90 SOLDAVEL, 25 MM | Material | UN | 2 |  | 0
114398 | 59 | JOELHO 90 SOLDAVEL, 25 MM | MO | UN | 2 |  | 0
114399 | 60 | JOELHO 90 COM BUCHA DE LATAO, 25MM X 3/4 | Material | UN | 12 |  | 0
114400 | 61 | JOELHO 90 COM BUCHA DE LATAO, 25MM X 3/4 | MO | UN | 12 |  | 0
114401 | 62 | ADAPTADOR CURTO COM PONTA E BOLSA PARA REGISTRO 25 MM X 3/4 | Material | UN | 10 |  | 0
114402 | 63 | ADAPTADOR CURTO COM PONTA E BOLSA PARA REGISTRO 25 MM X 3/4 | MO | UN | 10 |  | 0
114403 | 64 | LUVA SOLDAVEL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Material | UN | 3 |  | 0
114404 | 65 | LUVA SOLDAVEL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | MO | UN | 3 |  | 0
114405 | 66 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 5 |  | 0
114406 | 67 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MO | UN | 5 |  | 0
114407 | 68 | JOELHO 40 MM. 45 | Material | UN | 8 |  | 0
114408 | 69 | JOELHO 40 MM. 45 | MO | UN | 8 |  | 0
114409 | 70 | JOELHO 40 MM. 90 | Material | UN | 9 |  | 0
114410 | 71 | JOELHO 40 MM. 90 | MO | UN | 9 |  | 0
114411 | 72 | JOELHO 50 MM. | Material | UN | 3 |  | 0
114412 | 73 | JOELHO 50 MM. | MO | UN | 3 |  | 0
114413 | 74 | JOELHO 100 MM - LONGO | Material | UN | 5 |  | 0
114414 | 75 | JOELHO 100 MM - LONGO | MO | UN | 5 |  | 0
114415 | 76 | JOELHO 100 MM - 45 CURTO | Material | UN | 2 |  | 0
114416 | 77 | JOELHO 100 MM - 45 CURTO | MO | UN | 2 |  | 0
114417 | 78 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2 |  | 0
114418 | 79 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | MO | UN | 2 |  | 0
114419 | 80 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2 |  | 0
114420 | 81 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | MO | UN | 2 |  | 0
114421 | 82 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS SIMPLES, BITOLA 3/4 " | Material | UN | 7 |  | 0
114422 | 83 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS SIMPLES, BITOLA 3/4 " | MO | UN | 7 |  | 0
114423 | 84 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS SIMPLES, BITOLA 3/4 " | Material | UN | 1 |  | 0
114424 | 85 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS SIMPLES, BITOLA 3/4 " | MO | UN | 1 |  | 0
114425 | 86 | CAIXA SIFONADA 150 X 50 MM | Material | UN | 3 |  | 0
114426 | 87 | CAIXA SIFONADA 150 X 50 MM | MO | UN | 3 |  | 0
114427 | 88 | CAIXA SIFONADA 150 X 40 MM | Material | UN | 1 |  | 0
114428 | 89 | CAIXA SIFONADA 150 X 40 MM | MO | UN | 1 |  | 0
114429 | 90 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. | Material | UN | 5 |  | 0
114430 | 91 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO | MO | UN | 5 |  | 0
114431 | 92 | ADESIVO PLASTICO DE PVC, BISNAGA 75GR | Material | UN | 4 |  | 0
114432 | 93 | ADESIVO PLASTICO DE PVC, BISNAGA 75GR | MO | UN | 4 |  | 0
114433 | 94 | PORTA TOALHA DE ROSTO TIPO BARRA 50 CM | Material | UN | 5 |  | 0
114434 | 95 | PORTA TOALHA DE ROSTO TIPO BARRA 50 CM | MO | UN | 5 |  | 0
114435 | 96 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | Material | UN | 5 |  | 0
114436 | 97 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | MO | UN | 5 |  | 0
114437 | 98 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M | Material | UN | 2 |  | 0
114438 | 99 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M | MO | UN | 2 |  | 0
114439 | 100 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | Material | M² | 35.66 |  | 0
114440 | 101 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | MO | M² | 35.66 |  | 0
114441 | 102 | PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, | Material | M² | 35.66 |  | 0
114442 | 103 | PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, | MO | M² | 35.66 |  | 0
114443 | 104 | ESCORREGADOR | Material | UN | 2 |  | 0
114444 | 105 | ESCORREGADOR | MO | UN | 2 |  | 0
114445 | 106 | GIRA-GIRA | Material | UN | 2 |  | 0
114446 | 107 | GIRA-GIRA | MO | UN | 2 |  | 0
114447 | 108 | BALANCO TRIPLO | Material | UN | 2 |  | 0
114448 | 109 | BALANCO TRIPLO | MO | UN | 2 |  | 0
114449 | 110 | CONCRETO FCK 20 MPA (2) | Material | UN | 0.45 |  | 0
114450 | 111 | CONCRETO FCK 20 MPA (2) | MO | UN | 0.45 |  | 0
114451 | 112 | BANCO COM ENCOSTO, 1,60M DE COMPRIMENTO EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO | Material | UN | 4 |  | 0
114452 | 113 | BANCO COM ENCOSTO, 1,60M DE COMPRIMENTO EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO | MO | UN | 4 |  | 0
114453 | 114 | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE DE 60L, EM TUBO DE ACO CARBONO CESTOS CHAPA DE ACO | Material | UN | 2 |  | 0
114454 | 115 | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE DE 60L, EM TUBO DE ACO CARBONO CESTOS CHAPA DE ACO | MO | UN | 2 |  | 0
114455 | 116 | VIDRO LISO COMUM TRANSP. 3 MM | Material | M² | 1 |  | 0
114456 | 117 | VIDRO LISO COMUM TRANSP. 3 MM | MO | M² | 1 |  | 0
114457 | 118 | BARRA APOIO RETA EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM FIXADA NA PAREDE | Material | UN | 4 |  | 0
114458 | 119 | BARRA APOIO RETA EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM FIXADA NA PAREDE | MO | UN | 4 |  | 0
114459 | 120 | DIVISORIA EM GRANITO POLIDO 30 MM, CHUMBADO NO CHAO E PARAFUSOS | Material | M² | 2 |  | 0
114460 | 121 | DIVISORIA EM GRANITO POLIDO 30 MM, CHUMBADO NO CHAO E PARAFUSOS | MO | M² | 2 |  | 0
114461 | 122 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS | Material | M² | 122.28 |  | 0
114462 | 123 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS | MO | M² | 122.28 |  | 0
114463 | 124 | SPLIT 12OOO BTUS - QUENTE/FRIO | Material | UN | 10 |  | 0
114464 | 125 | SPLIT 18OOO BTUS - QUENTE/FRIO | Material | UN | 6 |  | 0
114465 | 126 | INSTALACAO AR CONDICIONADO | MO | UN | 16 |  | 0
114466 | 127 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR, E= 8,0 CM. | Material | M³ | 18 |  | 0
114467 | 128 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR, E= 8,0 CM. | MO | M³ | 18 |  | 0
114468 | 129 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). | Material | M | 80 |  | 0
114469 | 130 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). | MO | M | 80 |  | 0
114470 | 131 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | Material | M² | 4430.5 |  | 0
114471 | 132 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | MO | M² | 4430.5 |  | 0
114472 | 133 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA TINTA LATEX ACRILICA TETO DUAS DEMAOS | Material | M² | 1138.01 |  | 0
114473 | 134 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA TINTA LATEX ACRILICA TETO DUAS DEMAOS | MO | M² | 1138.01 |  | 0
114474 | 135 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | Material | M² | 94.08 |  | 0
114475 | 136 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | MO | M² | 94.08 |  | 0
0