## doc_itens_fornecedor
Identificador | Item | Descricao | Un.Medida | Quantidade |  | ValorUnit. | Valor Total | Marca Produto
117647 | 1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, N 22, ADESIVADA | M² | 2.88 | Material |  | 0
117648 | 2 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, N 22, ADESIVADA | M² | 2.88 | MO |  | 0
117649 | 3 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 7.6 | Material |  | 0
117650 | 4 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 7.6 | MO |  | 0
117651 | 5 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 850 | Material |  | 0
117652 | 6 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 850 | MO |  | 0
117653 | 7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L | M³ | 1.4 | Material |  | 0
117654 | 8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L | M³ | 1.4 | MO |  | 0
117655 | 9 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 14.7 | Material |  | 0
117656 | 10 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 14.7 | MO |  | 0
117657 | 11 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 49.4 | Material |  | 0
117658 | 12 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 49.4 | MO |  | 0
117659 | 13 | ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 18.5 | Material |  | 0
117660 | 14 | ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 18.5 | MO |  | 0
117661 | 15 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) | KG | 1.3 | Material |  | 0
117662 | 16 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) | KG | 1.3 | MO |  | 0
117663 | 17 | FABRICACAO DE FORMA EM MADEIRA SERRADA, (D = 540X15X2,5) | M² | 8 | Material |  | 0
117664 | 18 | FABRICACAO DE FORMA EM MADEIRA SERRADA, (D = 540X15X2,5) | M² | 8 | MO |  | 0
117665 | 19 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2 E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (R EAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M² | 5 | Material |  | 0
117666 | 20 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2 E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (R EAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M² | 5 | MO |  | 0
117667 | 21 | ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO 2 | KG | 2.6 | Material |  | 0
117668 | 22 | ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO 2 | KG | 2.6 | MO |  | 0
117669 | 23 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) 2 | KG | 1.3 | Material |  | 0
117670 | 24 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) 2 | KG | 1.3 | MO |  | 0
117671 | 25 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L 2 | M³ | 0.3 | Material |  | 0
117672 | 26 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L 2 | M³ | 0.3 | MO |  | 0
117673 | 27 | FABRICACAO DE FORMA EM MADEIRA SERRADA, (D = 540X15X2,5) 2 | M² | 8 | Material |  | 0
117674 | 28 | FABRICACAO DE FORMA EM MADEIRA SERRADA, (D = 540X15X2,5) 2 | M² | 8 | MO |  | 0
117675 | 29 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES | M² | 25.65 | Material |  | 0
117676 | 30 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES | M² | 25.65 | MO |  | 0
117677 | 31 | ARGAMASSA TRACO 1:6, COM ADITIVOS PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. | M³ | 3.8 | Material |  | 0
117678 | 32 | ARGAMASSA TRACO 1:6, COM ADITIVOS PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L | M³ | 3.8 | MO |  | 0
117679 | 33 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS | M² | 22.4 | Material |  | 0
117680 | 34 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS | M² | 22.4 | MO |  | 0
117681 | 35 | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO | M² | 600 | Material |  | 0
117682 | 36 | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO | M² | 600 | MO |  | 0
117683 | 37 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. | HRS | 20 | Material |  | 0
117684 | 38 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. | HRS | 20 | MO |  | 0
117685 | 39 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE TIPO FRANCESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 43 | Material |  | 0
117686 | 40 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE TIPO FRANCESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 43 | MO |  | 0
117687 | 41 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. | M² | 605 | Material |  | 0
117688 | 42 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. | M² | 605 | MO |  | 0
117689 | 43 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). | M | 150 | Material |  | 0
117690 | 44 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). | M | 150 | MO |  | 0
117691 | 45 | PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO FIXACAO COM PARAFUSOS - (2 UND. DE 80X210CM, 1 UND. DE 90X210CM E 1 UND. DE 90X50CM) FIXACAO COM PARAFUSOS - (2 UND. DE 80X210CM, 1 UND. DE 90X210CM E 1 UND. DE 90X50CM) | M² | 5.7 | Material |  | 0
117692 | 46 | PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO FIXACAO COM PARAFUSOS - (2 UND. DE 80X210CM, 1 UND. DE 90X210CM E 1 UND. DE 90X50CM) FIXACAO COM PARAFUSOS - (2 UND. DE 80X210CM, 1 UND. DE 90X210CM E 1 UND. DE 90X50CM) | M² | 5.7 | MO |  | 0
117693 | 47 | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM LOCAIS ONDE O VIDRO DAS JANELAS BASCULANTES ESTAO QUEBRADOS. | M² | 10 | Material |  | 0
117694 | 48 | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM LOCAIS ONDE O VIDRO DAS JANELAS BASCULANTES ESTAO QUEBRADOS. | M² | 10 | MO |  | 0
117695 | 49 | PORTA PRONTA DE EUCATEX, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | 1 | Material |  | 0
117696 | 50 | PORTA PRONTA DE EUCATEX, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | 1 | MO |  | 0
117697 | 51 | JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. | M² | 1.2 | Material |  | 0
117698 | 52 | JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. | M² | 1.2 | MO |  | 0
117699 | 53 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR PARA PASSA PRATOS COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. | M² | 1.92 | Material |  | 0
117700 | 54 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR PARA PASSA PRATOS COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. | M² | 1.92 | MO |  | 0
117701 | 55 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 2 | Material |  | 0
117702 | 56 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 2 | MO |  | 0
117703 | 57 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO. | UN | 1 | Material |  | 0
117704 | 58 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO. | UN | 1 | MO |  | 0
117705 | 59 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA. | UN | 2 | Material |  | 0
117706 | 60 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA. | UN | 2 | MO |  | 0
117707 | 61 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA | UN | 1 | Material |  | 0
117708 | 62 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA | UN | 1 | MO |  | 0
117709 | 63 | CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 2 | Material |  | 0
117710 | 64 | CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 2 | MO |  | 0
117711 | 65 | TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMA DO PADRAO MEDIO. | UN | 1 | Material |  | 0
117712 | 66 | TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMA DO PADRAO MEDIO. | UN | 1 | MO |  | 0
117713 | 67 | TUBO PVC, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 25 | Material |  | 0
117714 | 68 | TUBO PVC, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 25 | MO |  | 0
117715 | 69 | TUBO PVC, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 10 | Material |  | 0
117716 | 70 | TUBO PVC, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 10 | MO |  | 0
117717 | 71 | TUBO PVC, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, (DRENO DO MURO DE CONTENCAO) | M | 10 | Material |  | 0
117718 | 72 | TUBO PVC, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, (DRENO DO MURO DE CONTENCAO) | M | 10 | MO |  | 0
117719 | 73 | TUBO PVC, DN 25 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 50 | Material |  | 0
117720 | 74 | TUBO PVC, DN 25 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 50 | MO |  | 0
117721 | 75 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 50 | Material |  | 0
117722 | 76 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 50 | MO |  | 0
117723 | 77 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA. | UN | 10 | Material |  | 0
117724 | 78 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA. | UN | 10 | MO |  | 0
117725 | 79 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA. | UN | 10 | Material |  | 0
117726 | 80 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA. | UN | 10 | MO |  | 0
117727 | 81 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA | UN | 10 | Material |  | 0
117728 | 82 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA | UN | 10 | MO |  | 0
117729 | 83 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNE CIMENTO E INSTALACAO. | UN | 6 | Material |  | 0
117730 | 84 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNE CIMENTO E INSTALACAO. | UN | 6 | MO |  | 0
117731 | 85 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. | UN | 6 | Material |  | 0
117732 | 86 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. | UN | 6 | MO |  | 0
117733 | 87 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | Material |  | 0
117734 | 88 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | MO |  | 0
117735 | 89 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 5 | Material |  | 0
117736 | 90 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 5 | MO |  | 0
117737 | 91 | TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 5 | Material |  | 0
117738 | 92 | TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 5 | MO |  | 0
117739 | 93 | TE MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4'' , CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | Material |  | 0
117740 | 94 | TE MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4'' , CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . | UN | 3 | MO |  | 0
117741 | 95 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, BITOLA 1 " | UN | 3 | Material |  | 0
117742 | 96 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, BITOLA 1 " | UN | 3 | MO |  | 0
117743 | 97 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | UN | 3 | Material |  | 0
117744 | 98 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | UN | 3 | MO |  | 0
117745 | 99 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC SOLDAVEL, DN 25MM X - FORNECIMENTO E INSTALACAO SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4- FORNEC. E INSTALACAO. | UN | 6 | Material |  | 0
117746 | 100 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4- FORNECIMENTO E INSTALACAO SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4- FORNEC. E INSTALACAO. | UN | 6 | MO |  | 0
117747 | 101 | LUVA SOLDAVEL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | Material |  | 0
117748 | 102 | LUVA SOLDAVEL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | MO |  | 0
117749 | 103 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 5 | Material |  | 0
117750 | 104 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . | UN | 5 | MO |  | 0
117751 | 105 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6M. COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6M. | UN | 1 | Material |  | 0
117752 | 106 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6M. COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6M. | UN | 1 | MO |  | 0
117753 | 107 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADA EM EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO | UN | 2 | Material |  | 0
117754 | 108 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADA EM EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO | UN | 2 | MO |  | 0
117755 | 109 | AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 400L INCLUI 4 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2 | UN | 1 | Material |  | 0
117756 | 110 | AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 400L INCLUI 4 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2 | UN | 1 | MO |  | 0
117757 | 111 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. | UN | 2 | Material |  | 0
117758 | 112 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. | UN | 2 | MO |  | 0
117759 | 113 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXACAO | UN | 3 | Material |  | 0
117760 | 114 | PRESTACAO DE SERVICO DE TROCAR LONAS TRUCK INCLUSO FIXACAO | SER | 3 | MO |  | 0
117761 | 115 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO | UN | 2 | Material |  | 0
117762 | 116 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO | UN | 2 | MO |  | 0
117763 | 117 | ADESIVO PLASTICO DE PVC, BISNAGA 75 GR | UN | 2 | Material |  | 0
117764 | 118 | ADESIVO PLASTICO DE PVC, BISNAGA 75 GR | UN | 2 | MO |  | 0
117765 | 119 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M | UN | 2 | Material |  | 0
117766 | 120 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M | UN | 2 | MO |  | 0
117767 | 121 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM , ANTICHAMA 450/750 V - (AZUL CLARO) 450/750 V - (AZUL CLARO) | M | 380 | Material |  | 0
117768 | 122 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM , ANTICHAMA 450/750 V - (AZUL CLARO) 450/750 V - (AZUL CLARO) | M | 380 | MO |  | 0
117769 | 123 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM , ANTICHAMA 450/750 V - (VERMELHO) 450/750 V - (VERMELHO) | M | 380 | Material |  | 0
117770 | 124 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM , ANTICHAMA 450/750 V - (VERMELHO) 450/750 V - (VERMELHO) | M | 380 | MO |  | 0
117771 | 125 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM , ANTICHAMA 450/750 V - (BRANCO) 450/750 V - (BRANCO) | M | 380 | Material |  | 0
117772 | 126 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM , ANTICHAMA 450/750 V - (BRANCO) 450/750 V - (BRANCO) | M | 380 | MO |  | 0
117773 | 127 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6,0 MM , ANTI-CHAMA 450/750 V - (AZUL CLARO) 450/750 V - (AZUL CLARO) | M | 80 | Material |  | 0
117774 | 128 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6,0 MM , ANTI-CHAMA 450/750 V - (AZUL CLARO) 450/750 V - (AZUL CLARO) | M | 80 | MO |  | 0
117775 | 129 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6,0 MM , ANTI-CHAMA 450/750 V - (VERMELHO) 450/750 V - (VERMELHO) | M | 80 | Material |  | 0
117776 | 130 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6,0 MM , ANTI-CHAMA 450/750 V - (VERMELHO) 450/750 V - (VERMELHO) | M | 80 | MO |  | 0
117777 | 131 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6,0 MM , ANTI-CHAMA 450/750 V - (BRANCO) 450/750 V - (BRANCO) | M | 80 | Material |  | 0
117778 | 132 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6,0 MM , ANTI-CHAMA 450/750 V - (BRANCO) 450/750 V - (BRANCO) | M | 80 | MO |  | 0
117779 | 133 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4) FORNECIMENTO E INSTALACAO, LAMPADAS A INSTALAR NO CORREDOR EXTERNO " | M | 250 | Material |  | 0
117780 | 134 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4) FORNECIMENTO E INSTALACAO, LAMPADAS A INSTALAR NO CORREDOR EXTERNO " | M | 250 | MO |  | 0
117781 | 135 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL. | UN | 25 | Material |  | 0
117782 | 136 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL. | UN | 25 | MO |  | 0
117783 | 137 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN | 12 | Material |  | 0
117784 | 138 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN | 12 | MO |  | 0
117785 | 139 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN | 17 | Material |  | 0
117786 | 140 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN | 17 | MO |  | 0
117787 | 141 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA , PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | Material |  | 0
117788 | 142 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | MO |  | 0
117789 | 143 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | Material |  | 0
117790 | 144 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 4 | MO |  | 0
117791 | 145 | LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - (AMBIENTES INTERNOS) | UN | 16 | Material |  | 0
117792 | 146 | LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - (AMBIENTES INTERNOS) | UN | 16 | MO |  | 0
117793 | 147 | LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W SEM REATOR - (SANCA) | UN | 16 | Material |  | 0
117794 | 148 | LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - (SANCA) | UN | 16 | MO |  | 0
117795 | 149 | LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - (SALAO) FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - (SALAO) | UN | 30 | Material |  | 0
117796 | 150 | LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - (SALAO) FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - (SALAO) | UN | 30 | MO |  | 0
117797 | 151 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 2 | Material |  | 0
117798 | 152 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 2 | MO |  | 0
117799 | 153 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO. | UN | 1 | Material |  | 0
117800 | 154 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO. | UN | 1 | MO |  | 0
117801 | 155 | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 25 | Material |  | 0
117802 | 156 | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 25 | MO |  | 0
117803 | 157 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2, E= 10 MM " | M | 25 | Material |  | 0
117804 | 158 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2, E= 10 MM " | M | 25 | MO |  | 0
117805 | 159 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 25 | Material |  | 0
117806 | 160 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 25 | MO |  | 0
117807 | 161 | TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. " | M | 20 | Material |  | 0
117808 | 162 | TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. " | M | 20 | MO |  | 0
117809 | 163 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO " | UN | 2 | Material |  | 0
117810 | 164 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. " | UN | 2 | MO |  | 0
117811 | 165 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2) INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. " | UN | 4 | Material |  | 0
117812 | 166 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2) INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. " | UN | 4 | MO |  | 0
117813 | 167 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 (REF 1509) " | UN | 1 | Material |  | 0
117814 | 168 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 (REF 1509) " | UN | 1 | MO |  | 0
117815 | 169 | CHAPISCO EM PAREDE, ARGAMASSA, TRACO - 1:3 (LADO INTERNO) | M² | 57 | Material |  | 0
117816 | 170 | CHAPISCO EM PAREDE, ARGAMASSA, TRACO - 1:3 (LADO INTERNO) | M² | 57 | MO |  | 0
117817 | 171 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM. (LADO INTERNO) | M² | 57 | Material |  | 0
117818 | 172 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM. (LADO INTERNO) | M² | 57 | MO |  | 0
117819 | 173 | TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 2,5 X 11,4 X 22,9CM PARA CHURRASQUEIRAS | UN | 340 | Material |  | 0
117820 | 174 | TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 2,5 X 11,4 X 22,9CM PARA CHURRASQUEIRAS | UN | 340 | MO |  | 0
117821 | 175 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM. | M² | 585 | Material |  | 0
117822 | 176 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM. | M² | 585 | MO |  | 0
117823 | 177 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. | M² | 81 | Material |  | 0
117824 | 178 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. | M² | 81 | MO |  | 0
117825 | 179 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M² | 170.75 | Material |  | 0
117826 | 180 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M² | 170.75 | MO |  | 0
117827 | 181 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS MISTURA E PROJECAO DE 1, 5 M /H DE ARGAMASSA. | M³ | 7.64 | Material |  | 0
117828 | 182 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS MISTURA E PROJECAO DE 1, 5 M /H DE ARGAMASSA. | M³ | 7.64 | MO |  | 0
117829 | 183 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO - RENDIMENTO DE 5,0KG/M | KG | 235.35 | Material |  | 0
117830 | 184 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO - RENDIMENTO DE 5,0KG/M | KG | 235.35 | MO |  | 0
117831 | 185 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) | M² | 1476 | Material |  | 0
117832 | 186 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) | M² | 1476 | MO |  | 0
117833 | 187 | PINTURA SOBRE TETOS, COM LIXAMENTO 02 DEMAOS DE MASSA ACRILICA E 02 DEMAOS DE TINTA ACRILICA | M² | 71.43 | Material |  | 0
117834 | 188 | PINTURA SOBRE TETOS, COM LIXAMENTO 02 DEMAOS DE MASSA ACRILICA E 02 DEMAOS DE TINTA ACRILICA | M² | 71.43 | MO |  | 0
117835 | 189 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 13.4 | Material |  | 0
117836 | 190 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 13.4 | MO |  | 0
117837 | 191 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 103.8 | Material |  | 0
117838 | 192 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 103.8 | MO |  | 0
117839 | 193 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS PISTA DE DANCA. | M² | 81 | Material |  | 0
117840 | 194 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS PISTA DE DANCA. | M² | 81 | MO |  | 0
117841 | 195 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA / CASTELO OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=2,5 CM. | M² | 3.4 | Material |  | 0
117842 | 196 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA / CASTELO OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=2,5 CM. | M² | 3.4 | MO |  | 0
117843 | 197 | MASSA PLASTICA PARA GRANITO. | KG | 2 | Material |  | 0
117844 | 198 | MASSA PLASTICA PARA GRANITO. | KG | 2 | MO |  | 0
117845 | 199 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA / CASTELO OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=2,5 CM. 2 | M² | 4.5 | Material |  | 0
117846 | 200 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA / CASTELO OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=2,5 CM. 2 | M² | 4.5 | MO |  | 0
117847 | 201 | MASSA PLASTICA PARA GRANITO. 2 | KG | 2 | Material |  | 0
117848 | 202 | MASSA PLASTICA PARA GRANITO. 2 | KG | 2 | MO |  | 0
117849 | 203 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA / CASTELO OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=2,5 CM. 3 | M² | 4 | Material |  | 0
117850 | 204 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA / CASTELO OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=2,5 CM. 3 | M² | 4 | MO |  | 0
117851 | 205 | MASSA PLASTICA PARA GRANITO. 3 | KG | 2 | Material |  | 0
117852 | 206 | MASSA PLASTICA PARA GRANITO. 3 | KG | 2 | MO |  | 0
117853 | 207 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM. ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM. | M² | 0.85 | Material |  | 0
117854 | 208 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM. ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM. | M² | 0.85 | MO |  | 0
117855 | 209 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 3 | Material |  | 0
117856 | 210 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 3 | MO |  | 0
117857 | 211 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | Material |  | 0
117858 | 212 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | MO |  | 0
117859 | 213 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 4 | Material |  | 0
117860 | 214 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 4 | MO |  | 0
117861 | 215 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO | M² | 9.83 | Material |  | 0
117862 | 216 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO | M² | 9.83 | MO |  | 0
117863 | 217 | GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANIC | M | 17.1 | Material |  | 0
117864 | 218 | GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANIC | M | 17.1 | MO |  | 0
117865 | 219 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO H= 20 CM (SEM RELEVO) | UN | 20 | Material |  | 0
117866 | 220 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO H= 20 CM (SEM RELEVO) | UN | 20 | MO |  | 0
117867 | 221 | LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO | M² | 585 | Material |  | 0
117868 | 222 | LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO | M² | 585 | MO |  | 0
117869 | 223 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO | M² | 170.75 | Material |  | 0
117870 | 224 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO | M² | 170.75 | MO |  | 0
0