## doc_itens_fornecedor
Identificador | Item | Descricao | Un.Medida |  | Quantidade | ValorUnit. | Valor Total | Marca Produto
120035 | 1 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (PISO SANIT. CRIANCAS). | M² | Material | 30 |  | 0
120036 | 2 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (PISO SANIT. CRIANCAS). | M² | MO | 30 |  | 0
120037 | 3 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (PAREDE SANIT. CRIANCAS). | M² | Material | 45 |  | 0
120038 | 4 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (PAREDE SANIT. CRIANCAS). | M² | MO | 45 |  | 0
120039 | 5 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (SANIT. CRIANCAS ). | M² | Material | 22.5 |  | 0
120040 | 6 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (SANIT. CRIANCAS ). | M² | MO | 22.5 |  | 0
120041 | 7 | REMOCAO DE FORROS, DE FORMA MANUAL | M² | Material | 190 |  | 0
120042 | 8 | REMOCAO DE FORROS, DE FORMA MANUAL | M² | MO | 190 |  | 0
120043 | 9 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (LOCAIS PRECARIOS) | M | Material | 22 |  | 0
120044 | 10 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (LOCAIS PRECARIOS) | M | MO | 22 |  | 0
120045 | 11 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. | UN | Material | 2 |  | 0
120046 | 12 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. | UN | MO | 2 |  | 0
120047 | 13 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA. | UN | Material | 3 |  | 0
120048 | 14 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA. | UN | MO | 3 |  | 0
120049 | 15 | ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | Material | 3 |  | 0
120050 | 16 | ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | MO | 3 |  | 0
120051 | 17 | TUBO PVC, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | Material | 10 |  | 0
120052 | 18 | TUBO PVC, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | MO | 10 |  | 0
120053 | 19 | TUBO PVC, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | M | Material | 10 |  | 0
120054 | 20 | TUBO PVC, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | M | MO | 10 |  | 0
120055 | 21 | TUBO PVC, DN 25 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | Material | 20 |  | 0
120056 | 22 | TUBO PVC, DN 25 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | MO | 20 |  | 0
120057 | 23 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA | UN | Material | 5 |  | 0
120058 | 24 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA | UN | MO | 5 |  | 0
120059 | 25 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNE CIMENTO E INSTALACAO. | UN | Material | 4 |  | 0
120060 | 26 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNE CIMENTO E INSTALACAO. | UN | MO | 4 |  | 0
120061 | 27 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, BITOLA 1 " | UN | Material | 1 |  | 0
120062 | 28 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, BITOLA 1 " | UN | MO | 1 |  | 0
120063 | 29 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXACAO | UN | Material | 3 |  | 0
120064 | 30 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXACAO | UN | MO | 3 |  | 0
120065 | 31 | ADESIVO PLASTICO DE PVC, BISNAGA 75 GR | UN | Material | 2 |  | 0
120066 | 32 | ADESIVO PLASTICO DE PVC, BISNAGA 75 GR | UN | MO | 2 |  | 0
120067 | 33 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M | UN | Material | 2 |  | 0
120068 | 34 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M | UN | MO | 2 |  | 0
120069 | 35 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM , ANTICHAMA 450/750 V - (AZUL CLARO) (AZUL CLARO) | M | Material | 50 |  | 0
120070 | 36 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM , ANTICHAMA 450/750 V - (AZUL CLARO) (AZUL CLARO) | M | MO | 50 |  | 0
120071 | 37 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM , ANTICHAMA 450/750 V - (VERMELHO) (VERMELHO) | M | Material | 50 |  | 0
120072 | 38 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM , ANTICHAMA 450/750 V - (VERMELHO) (VERMELHO) | M | MO | 50 |  | 0
120073 | 39 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM , ANTICHAMA 450/750 V - (BRANCO) (BRANCO) | M | Material | 50 |  | 0
120074 | 40 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM , ANTICHAMA 450/750 V - (BRANCO) (BRANCO) | M | MO | 50 |  | 0
120075 | 41 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4) FORNECIMENTO E INSTALACAO, LAMPADAS A INSTALAR NO CORREDOR EXTERNO " | M | Material | 50 |  | 0
120076 | 42 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4) FORNECIMENTO E INSTALACAO, LAMPADAS A INSTALAR NO CORREDOR EXTERNO " | M | MO | 50 |  | 0
120077 | 43 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN | Material | 12 |  | 0
120078 | 44 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN | MO | 12 |  | 0
120079 | 45 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN | Material | 17 |  | 0
120080 | 46 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN | MO | 17 |  | 0
120081 | 47 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | Material | 12 |  | 0
120082 | 48 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | MO | 12 |  | 0
120083 | 49 | LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR | UN | Material | 36 |  | 0
120084 | 50 | LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR | UN | MO | 36 |  | 0
120085 | 51 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | Material | 2 |  | 0
120086 | 52 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | MO | 2 |  | 0
120087 | 53 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM - (REPARO EM CERTOS PONTOS) (REPARO EM CERTOS PONTOS) | M² | Material | 21.34 |  | 0
120088 | 54 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM - (REPARO EM CERTOS PONTOS) (REPARO EM CERTOS PONTOS) | M² | MO | 21.34 |  | 0
120089 | 55 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM | M² | Material | 10.3 |  | 0
120090 | 56 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM | M² | MO | 10.3 |  | 0
120091 | 57 | RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM | M | Material | 12.4 |  | 0
120092 | 58 | RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM | M | MO | 12.4 |  | 0
120093 | 59 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M A MEIA ALTURA DAS PAREDES. | M² | Material | 12.7 |  | 0
120094 | 60 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M A MEIA ALTURA DAS PAREDES. | M² | MO | 12.7 |  | 0
120095 | 61 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. | M³ | Material | 1.15 |  | 0
120096 | 62 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. | M³ | MO | 1.15 |  | 0
120097 | 63 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO - RENDIMENTO DE 5,0KG/M | KG | Material | 4.6 |  | 0
120098 | 64 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO - RENDIMENTO DE 5,0KG/M | KG | MO | 4.6 |  | 0
120099 | 65 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVEESTRUTURA DE FIXACAO. | M² | Material | 88.71 |  | 0
120100 | 66 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVEESTRUTURA DE FIXACAO. | M² | MO | 88.71 |  | 0
120101 | 67 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL PLASTICO) | M | Material | 45.8 |  | 0
120102 | 68 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL PLASTICO) | M | MO | 45.8 |  | 0
120103 | 69 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. | M² | Material | 16.5 |  | 0
120104 | 70 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. | M² | MO | 16.5 |  | 0
120105 | 71 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (ESQUADRIAS + FORRO) | M² | Material | 126.4 |  | 0
120106 | 72 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (ESQUADRIAS + FORRO) | M² | MO | 126.4 |  | 0
120107 | 73 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | Material | 60.7 |  | 0
120108 | 74 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | MO | 60.7 |  | 0
120109 | 75 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO | M² | Material | 20 |  | 0
120110 | 76 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO | M² | MO | 20 |  | 0
120111 | 77 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO DUAS DEMAOS | M² | Material | 117 |  | 0
120112 | 78 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO DUAS DEMAOS | M² | MO | 117 |  | 0
120113 | 79 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS (PINTURA INTERNA, EXTERNA ) | M² | Material | 1437 |  | 0
120114 | 80 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS (PINTURA INTERNA, EXTERNA ) | M² | MO | 1437 |  | 0
120115 | 81 | DIVISORIA LEVE EM EUCATEX, PARA USO INTERNO COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS. | M² | Material | 9.14 |  | 0
120116 | 82 | DIVISORIA LEVE EM EUCATEX, PARA USO INTERNO COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS. | M² | MO | 9.14 |  | 0
120117 | 83 | PORTA PRONTA DE EUCATEX, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | Material | 3 |  | 0
120118 | 84 | PORTA PRONTA DE EUCATEX, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | MO | 3 |  | 0
0