## doc_itens_fornecedor
Item | Descricao | Un.Medida |  | Quantidade | ValorUnit. | ValorTotal | Marca Produto
ORÇAMENTO DA MÃO DE OBRA
1 | ABERTURA DE CAVA EM SOLO TIPO A OU B PARA IMPLANTACAO DE CAIXA DE PASSAGEM COM 300 X 300 X 400 MM DE CAIXA DE PASSAGEM COM 300 X 300 X 400 MM | UN | Mão de Obra | 66 |  | 0
2 | ABERTURA DE CAVA EM SOLO TIPO A OU B PARA IMPLANTACAO DE CAIXA DE PASSAGEM COM 400 X 400 X 400 MM DE CAIXA DE PASSAGEM COM 400 X 400 X 400 MM | UN | Mão de Obra | 2 |  | 0
3 | ABERTURA DE CAVA EM SOLO TIPO A OU B PARA IMPLANTACAO DE CAIXA DE PASSAGEM COM 500 X 500 X 500 MM DE CAIXA DE PASSAGEM COM 500 X 500 X 500 MM | UN | Mão de Obra | 1 |  | 0
4 | ABERTURA DE CAVA EM SOLO TIPO A OU B PARA IMPLANTACAO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 60 X 1000 MM DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 60 X 1000 MM | UN | Mão de Obra | 52 |  | 0
5 | ABERTURA DE CAVA EM SOLO TIPO C (ROCHOSO) PARA IMPLANTACAO DE CAIXA DE PASSAGEM COM 300 X 300 X 400 MM | UN | Mão de Obra | 7 |  | 0
6 | ABERTURA DE CAVA EM SOLO TIPO C (ROCHOSO) PARA IMPLANTACAO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 60 X 1000 MM DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 60 X 1000 MM | UN | Mão de Obra | 10 |  | 0
7 | ABERTURA DE VALA EM SOLO TIPO A OU B - LARGURA 300 MM / PROFUNDIDADE 500 MM PROFUNDIDADE 500 MM | M | Mão de Obra | 1563 |  | 0
8 | ABERTURA DE VALA EM SOLO TIPO A OU B - LARGURA 400 MM / PROFUNDIDADE 500 MM PROFUNDIDADE 500 MM | M | Mão de Obra | 406 |  | 0
9 | ABERTURA DE VALA EM SOLO TIPO C (ROCHOSO) - LARGURA 300 MM / PROFUNDIDADE 500 MM PROFUNDIDADE 500 MM | M | Mão de Obra | 98 |  | 0
10 | ABERTURA DE VALA EM SOLO TIPO C (ROCHOSO) - LARGURA 400 MM / PROFUNDIDADE 500 MM PROFUNDIDADE 500 MM | M | Mão de Obra | 64 |  | 0
11 | APLICACAO / INSTALACAO DE ETIQUETA PLASTICA PARA IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS NO INTERIOR DA CAIXA DE PASSAGEM PARA IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS NO INTERIOR DA CAIXA DE PASSAGEM | UN | Mão de Obra | 113 |  | 0
12 | CONSTRUCAO DE MURETA DE ALVENARIA DE 1,8 (A) X 1,2 (L) X 0,3 (P) M, COM COBERTURA, REBOCADA E PINTURA DE 1,8 (A) X 1,2 (L) X 0,3 (P) M, COM COBERTURA, REBOCADA E PINTURA | UN | Mão de Obra | 1 |  | 0
13 | CORTE DE ASFALTO NA PISTA EXISTENTE COM EQUIPAMENTO ESPECIFICO E REPOSICAO DE CAMADA ASFALTICA NO FECHAMENTO DA VALA ESPECIFICO E REPOSICAO DE CAMADA ASFALTICA NO FECHAMENTO DA VALA | M | Mão de Obra | 135 |  | 0
14 | DESMONTAGEM / RETIRADA DE ESTRUTURA (AS11) E CABO DE LIGACAO DA LUMINARIA EM POSTE METALICO EXISTENTE, POR POSTE DA LUMINARIA EM POSTE METALICO EXISTENTE, POR POSTE | UN | Mão de Obra | 12 |  | 0
15 | DESMONTAGEM / RETIRADA DE QUADRO DE PROTECAO EXISTENTE EM POSTE METALICO (QP04) E RAMAL DE LIGACAO AEREO EM POSTE METALICO (QP04) E RAMAL DE LIGACAO AEREO | CJ | Mão de Obra | 1 |  | 0
16 | ENVELOPAMENTO DE DUTO(S) COM CONCRETO USINADO FCK 20 MPA EM VALA COM LARGURA DE 300 MM EM VALA COM LARGURA DE 300 MM | M | Mão de Obra | 115 |  | 0
17 | ENVELOPAMENTO DE DUTO(S) COM CONCRETO USINADO FCK 20 MPA EM VALA COM LARGURA DE 400 MM EM VALA COM LARGURA DE 400 MM | M | Mão de Obra | 38 |  | 0
18 | EXECUCAO DE CONEXAO OU EMENDA EM CONDUTORES NO INTEIROR DA CAIXA DE PASSAGEM, INCLUINDO SOLDA ESTANHO E ISOLACAO NO INTEIROR DA CAIXA DE PASSAGEM, INCLUINDO SOLDA ESTANHO E ISOLACAO | UN | Mão de Obra | 340 |  | 0
19 | FECHAMENTO DE VALA - LARGURA 300 MM / PROFUNDIDADE 500 MM | M | Mão de Obra | 1661 |  | 0
20 | FECHAMENTO DE VALA - LARGURA 400 MM / PROFUNDIDADE 500 MM | M | Mão de Obra | 470 |  | 0
21 | IMPLANTACAO / INSTALACAO E FIXACAO DE BRACO CURVO DUPLO METALICO PARA LUMINARIA METALICO PARA LUMINARIA | UN | Mão de Obra | 4 |  | 0
22 | IMPLANTACAO / INSTALACAO E FIXACAO DE BRACO CURVO SIMPLES METALICO PARA LUMINARIA METALICO PARA LUMINARIA | UN | Mão de Obra | 57 |  | 0
23 | IMPLANTACAO / INSTALACAO E FIXACAO DE SUPORTE TOPO METALICO PARA LUMINARIA PARA LUMINARIA | UN | Mão de Obra | 1 |  | 0
24 | IMPLANTACAO E FIXACAO DE POSTE DE ACO RETO, TELECONICO, COM ALTURAS DE 8 E 10 M, INCLUINDO APRUMACAO COM ALTURAS DE 8 E 10 M, INCLUINDO APRUMACAO | UN | Mão de Obra | 62 |  | 0
25 | INSTALACAO / IMPLANTACAO DE CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA COM 300 X 300 X 400 MM, INCLUINDO TAMPA, NIVELAMENTO E DRENAGEM COM 300 X 300 X 400 MM, INCLUINDO TAMPA, NIVELAMENTO E DRENAGEM | UN | Mão de Obra | 73 |  | 0
26 | INSTALACAO / IMPLANTACAO DE CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA COM 400 X 400 X 400 MM, INCLUINDO TAMPA, NIVELAMENTO E DRENAGEM COM 400 X 400 X 400 MM, INCLUINDO TAMPA, NIVELAMENTO E DRENAGEM | UN | Mão de Obra | 2 |  | 0
27 | INSTALACAO / IMPLANTACAO DE CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA COM 500 X 500 X 500 MM, INCLUINDO TAMPA, NIVELAMENTO E DRENAGEM COM 500 X 500 X 500 MM, INCLUINDO TAMPA, NIVELAMENTO E DRENAGEM | UN | Mão de Obra | 1 |  | 0
28 | INSTALACAO DE CABO DE LIGACAO DA(S) LUMINARIA(S) EM CABO DE COBRE ISOLADO MULTIPOLAR NO INTERIOR DO POSTE / BRACO DE COBRE ISOLADO MULTIPOLAR NO INTERIOR DO POSTE / BRACO | UN | Mão de Obra | 62 |  | 0
29 | INSTALACAO DE CIRCUITO(S) SUBTERRANEO(S) EM CABO DE COBRE ISOLADO MULTIPOLAR, POR METRO, EM ELETRODUTO IMPLANTADO DE COBRE ISOLADO MULTIPOLAR, POR METRO, EM ELETRODUTO IMPLANTADO | M | Mão de Obra | 2920 |  | 0
30 | INSTALACAO DE CONDUTOR DE ATERRAMENTO NO POSTE METALICO, INCLUINDO HASTE DE ATERRAMENTO E CONEXOES INCLUINDO HASTE DE ATERRAMENTO E CONEXOES | UN | Mão de Obra | 62 |  | 0
31 | INSTALACAO DE DISJUNTOR MONOFASICO PADRAO DIN EM JANELA DE INSPECAO DO POSTE DE ACO, INCLUINDO CONEXOES E FIXACAO EM TRILHO EM JANELA DE INSPECAO DO POSTE DE ACO, INCLUINDO CONEXOES E FIXACAO EM TRILHO | UN | Mão de Obra | 89 |  | 0
32 | INSTALACAO DE ELETRODUTO PVC CORRUGADO FLEXIVEL PARA RAMAIS SUBTERRANEOS, INCLUINDO AREIA NA VALA PARA ACOMODACAO SUBTERRANEOS, INCLUINDO AREIA NA VALA PARA ACOMODACAO | M | Mão de Obra | 3720 |  | 0
33 | INSTAL. DE FITA INDICATIVA CUIDADO - REDE ELETRICA ABAIXO" " | M | Mão de Obra | 2131 |  | 0
34 | INSTALACAO E FIXACAO DE LUMINAIA LED VIARIA, INCLUINDO CONEXOES E RELE FOTOELETRONICO INCLUINDO CONEXOES E RELE FOTOELETRONICO | UN | Mão de Obra | 69 |  | 0
35 | LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA IMPLANTACAO, POR POSTE DE ILUMINACAO DE ILUMINACAO | UN | Mão de Obra | 62 |  | 0
36 | LOCACAO E INSTALACAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA PADRAO CONCESSIONARIA EM POSTE INCORPORADO - ENTRADA AEREA / SAIDA SUBTERRANEA CONCESSIONARIA EM POSTE INCORPORADO - ENTRADA AEREA / SAIDA SUBTERRANEA | UN | Mão de Obra | 1 |  | 0
37 | MONTAGEM DE QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO INCLUINDO INSTALACAO E FIXACAO EM MURETA DE ALVENARIA, CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA INCLUINDO INSTALACAO E FIXACAO EM MURETA DE ALVENARIA, CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA | UN | Mão de Obra | 1 |  | 0
38 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO USINADO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES (DN 600 X 1000 MM), INCLUINDO IMPLANTACAO DO CHUMBADOR SIMPLES (DN 600 X 1000 MM), INCLUINDO IMPLANTACAO DO CHUMBADOR | UN | Mão de Obra | 62 |  | 0
39 | RETIRADA DE RAMAL AEREO EXISTENTE EM CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX 3X1X10+10 MM , INCLUINDO CONEXOES E AMARRACOES QUADRUPLEX 3X1X10+10 MM , INCLUINDO CONEXOES E AMARRACOES | M | Mão de Obra | 317 |  | 0
40 | RETIRADA E REPOSICAO DE GRAMADO (PAISAGISMO EXISTENTE) NO TRECHO DE ABERTURA DE VALAS, POR METRO LINEAR NO TRECHO DE ABERTURA DE VALAS, POR METRO LINEAR | M | Mão de Obra | 154 |  | 0
41 | RETIRADA E REPOSICAO DE PAVIMENTO EXISTENTE (PVAS) NO TRECHO DE ABERTURA DE VALAS, POR METRO LINEAR NO TRECHO DE ABERTURA DE VALAS, POR METRO LINEAR | M | Mão de Obra | 14 |  | 0
LISTA DE MATERIAIS E ORÇAMENTO
42 | ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 3,7 X 151 MM" " | PC | Material | 91 |  | 0
43 | AREIA REGULAR | M³ | Material | 125.4 |  | 0
44 | ARRUELA LISA ABA LARGA O 3/8 - INOX | PC | Material | 152 |  | 0
45 | BRACO CURVO DUPLO GALVANIZADO A FOGO PH=1X2.000 MM+1X2.500 MM, PV=2.000 MM, O EXTERNO 60,3 MM, PAREDE 3,0 MM PH=1X2.000 MM+1X2.500 MM, PV=2.000 MM, O EXTERNO 60,3 MM, PAREDE 3,0 MM | PC | Material | 1 |  | 0
46 | BRACO CURVO DUPLO GALVANIZADO A FOGO PH=1X2.000 MM+1X3.000 MM, PV=2.000 MM, O EXTERNO 60,3 MM, PAREDE 3,0 MM PH=1X2.000 MM+1X3.000 MM, PV=2.000 MM, O EXTERNO 60,3 MM, PAREDE 3,0 MM | PC | Material | 1 |  | 0
47 | BRACO CURVO DUPLO GALVANIZADO A FOGO PH=2X2.000 MM, PV=2.000 MM, O EXTERNO 60,3 MM, PAREDE 3,0 MM PH=2X2.000 MM, PV=2.000 MM, O EXTERNO 60,3 MM, PAREDE 3,0 MM | PC | Material | 1 |  | 0
48 | BRACO CURVO DUPLO GALVANIZADO A FOGO PH=2X3.000 MM, PV=2.000 MM, O EXTERNO 60,3 MM, PAREDE 3,0 MM PH=2X3.000 MM, PV=2.000 MM, O EXTERNO 60,3 MM, PAREDE 3,0 MM | PC | Material | 1 |  | 0
49 | BRACO CURVO SIMPLES GALVANIZADO A FOGO SEM SAPATA PH=2.500 MM, PV=2.000 MM, O EXTERNO 60,3 MM, PAREDE 3,0 MM PH=2.500 MM, PV=2.000 MM, O EXTERNO 60,3 MM, PAREDE 3,0 MM | PC | Material | 1 |  | 0
50 | BRACO CURVO SIMPLES GALVANIZADO A FOGO SEM SAPATA PH=3.000 MM, PV=2.000 MM, O EXTERNO 60,3 MM, PAREDE 3,0 MM PH=3.000 MM, PV=2.000 MM, O EXTERNO 60,3 MM, PAREDE 3,0 MM | PC | Material | 56 |  | 0
51 | BRITA N. 01 | M³ | Material | 5.5 |  | 0
52 | CABO COBRE ISOLADO MULTIPOLAR 2 X 1,5 MM - 0,6/1KV - HEPR 90 C - FLEXIVEL HEPR 90 C - FLEXIVEL | M | Material | 181 |  | 0
53 | CABO COBRE ISOLADO MULTIPOLAR 3 X 1,5 MM 0,6/1KV - HEPR 90 C - FLEXIVEL 0,6/1KV - HEPR 90 C - FLEXIVEL | M | Material | 1284 |  | 0
54 | CABO COBRE ISOLADO MULTIPOLAR 4 X 1,5 MM - 0,6/1KV - HEPR 90 C - FLEXIVEL 0,6/1KV - HEPR 90 C - FLEXIVEL | M | Material | 728 |  | 0
55 | CABO COBRE ISOLADO MULTIPOLAR 5 X 1,5 MM - 0,6/1KV - HEPR 90 C - FLEXIVEL 0,6/1KV - HEPR 90 C - FLEXIVEL | M | Material | 55 |  | 0
56 | CABO COBRE ISOLADO MULTIPOLAR 4 X 2,5 MM - 0,6/1KV - HEPR 90 C - FLEXIVEL 0,6/1KV - HEPR 90 C - FLEXIVEL | M | Material | 947 |  | 0
57 | CABO COBRE ISOLADO MULTIPOLAR 4 X 4,0 MM - 0,6/1KV - HEPR 90 C - FLEXIVEL 0,6/1KV - HEPR 90 C - FLEXIVEL | M | Material | 800 |  | 0
58 | CABO COBRE ISOLADO MULTIPOLAR 4 X 6,0 MM - 0,6/1KV - HEPR 90 C - FLEXIVEL 0,6/1KV - HEPR 90 C - FLEXIVEL | M | Material | 350 |  | 0
59 | CABO COBRE ISOLADO MULTIPOLAR 4 X 10,0 MM - 0,6/1KV - HEPR 90 C - FLEXIVEL 0,6/1KV - HEPR 90 C - FLEXIVEL | M | Material | 194 |  | 0
60 | CABO COBRE ISOLADO UNIPOLAR 1 X 2,5 MM - 0,6/1KV - HEPR 90 C - FLEXIVEL - PRETO 0,6/1KV - HEPR 90 C - FLEXIVEL - PRETO | M | Material | 1 |  | 0
61 | CABO COBRE ISOLADO UNIPOLAR 1 X 6,0 MM - 0,6/1KV - HEPR 90 C - FLEXIVEL - PRETO HEPR 90 C - FLEXIVEL - PRETO | M | Material | 10 |  | 0
62 | CABO COBRE ISOLADO UNIPOLAR 1 X 10 MM - 0,6/1KV - HEPR 90 C - FLEXIVEL - VERDE 0,6/1KV - HEPR 90 C - FLEXIVEL - VERDE | M | Material | 124 |  | 0
63 | CABO COBRE ISOLADO UNIPOLAR 1 X 16 MM - 0,6/1KV - HEPR 90 C - FLEXIVEL - PRETO HEPR 90 C - FLEXIVEL - PRETO | M | Material | 15 |  | 0
64 | CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRE-MOLDADO 300 X 300 X 400 MM SEM TAMPA E FUNDO X 400 MM SEM TAMPA E FUNDO | PC | Material | 73 |  | 0
65 | CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRE-MOLDADO 400 X 400 X 400 MM SEM TAMPA E FUNDO 400 MM SEM TAMPA E FUNDO | PC | Material | 2 |  | 0
66 | CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRE-MOLDADO 500 X 500 X 500 MM SEM TAMPA E FUNDO 500 MM SEM TAMPA E FUNDO | PC | Material | 1 |  | 0
67 | CONCRETO USINADO FCK 20 MPA CONCRETO USINADO FCK 20 MPA | M³ | Material | 31.5 |  | 0
68 | CONECTOR PARA HASTE TERRA COBREADA O 1/2 CONECTOR PARA HASTE TERRA COBREADA O 1/2"" | PC | Material | 62 |  | 0
69 | CONECTOR PARA HASTE TERRA COBREADA O 5/8 " | PC | Material | 1 |  | 0
70 | CONECTOR TIPO BOX RETO ALUMINIO O 1 " | PC | Material | 1 |  | 0
71 | CONECTOR TIPO BOX RETO ALUMINIO O 1 1/2 " | PC | Material | 7 |  | 0
72 | CONECTOR TIPO BOX RETO ALUMINIO O 2 " | PC | Material | 2 |  | 0
73 | CONJUNTO CHUMBADOR ESTRUTURADO COM QUATRO PARAFUSOS, O 19,0 X 500 MM GALVANIZADO A FOGO O 19,0 X 500 MM GALVANIZADO A FOGO | PC | Material | 62 |  | 0
74 | CONJUNTO QUADRO / REQUADRO PARA CAIXA DE PASSAGEM - BORDA EXTERNA 390 X 390 MM BORDA EXTERNA 390 X 390 MM | PC | Material | 73 |  | 0
75 | CONJUNTO QUADRO / REQUADRO PARA CAIXA DE PASSAGEM - BORDA EXTERNA 490 X 490 MM BORDA EXTERNA 490 X 490 MM | PC | Material | 2 |  | 0
76 | CONJUNTO QUADRO / REQUADRO BIPARTIDO PARA CAIXA DE PASSAGEM - BORDA EXTERNA 620 X 620 MM DE PASSAGEM - BORDA EXTERNA 620 X 620 MM | PC | Material | 1 |  | 0
77 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 1 X 20 A - 3 KA - 230 V - CURVA C" - DIN - 3 KA - 230 V - CURVA "C" - DIN" | PC | Material | 21 |  | 0
78 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 1 X 4 A - 3 KA - 230 V - CURVA C" - DIN 3 KA - 230 V - CURVA "C" - DIN" | PC | Material | 89 |  | 0
79 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3 X 63 A - 6 KA - 400 V - CURVA C" - DIN 6 KA - 400 V - CURVA "C" - DIN" | PC | Material | 1 |  | 0
80 | ELETRODUTO PVC CORRUGADO FLEXIVEL PEAD 1 (32MM) - CINZA " | M | Material | 3982 |  | 0
81 | ELETRODUTO PVC CORRUGADO FLEXIVEL PEAD 1 1/2 (50MM) - CINZA " | M | Material | 209 |  | 0
82 | ELETRODUTO PVC CORRUGADO FLEXIVEL PEAD 2 (63MM) - CINZA " | M | Material | 3.5 |  | 0
83 | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA 3 X 63 A - C8 - ENTRADA AEREA / SAIDA SUBTERRANEA - PADRAO RGE/CPFL ENTRADA AEREA / SAIDA SUBTERRANEA - PADRAO RGE/CPFL | PC | Material | 1 |  | 0
84 | ESTANHO PARA SOLDA EM FIO 1,5 MM - ROLO 500 G | PC | Material | 4 |  | 0
85 | ETIQUETA PLASTICA PARA IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS | PC | Material | 113 |  | 0
86 | FITA INDICATIVA CUIDADO - REDE ELETRICA ABAIXO" " | M | Material | 2414 |  | 0
87 | FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 19 MM X 10 M - 1 KV | PC | Material | 12 |  | 0
88 | FITA ISOLANTE PVC 18 MM X 20 M - 750 V | PC | Material | 15 |  | 0
89 | HASTE TERRA COBREADA O 1/2 X 1.500 MM " | PC | Material | 62 |  | 0
90 | HASTE TERRA COBREADA O 5/8 X 2.400 MM " | PC | Material | 1 |  | 0
91 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25 A - 30 MA - 4 P - DIN | PC | Material | 7 |  | 0
92 | LUMINARIA LED 100 W - 470 MA - 220 V - 50/60 HZ - F.P. > 0,95 - 4000K - FLUXO >= 12389,60 LM - COM BASE PARA RELE F.P. > 0,95 - 4000K - FLUXO >- 12389,60 LM - COM BASE PARA RELE | PC | Material | 4 |  | 0
93 | LUMINARIA LED 150 W - 470 MA - 220 V - 50/60 HZ - F.P. > 0,95 - 4000K - FLUXO >- 17645,00 LM - COM BASE PARA RELE F.P. > 0,95 - 4000K - FLUXO > - 17645,00 LM - COM BASE PARA RELE | PC | Material | 47 |  | 0
94 | LUMINARIA LED 200 W - 470 MA - 220 V - 50/60 HZ - F.P. > 0,95 - 4000K - FLUXO >- 24889,90 LM - COM BASE PARA RELE - F.P. > 0,95 - 4000K - FLUXO >- 24889,90 LM - COM BASE PARA RELE | PC | Material | 18 |  | 0
95 | LUVA DE EMENDA A COMPRESSAO 16 MM | PC | Material | 76 |  | 0
96 | MASSA PARA CALAFETAR CINZA PARA VEDACAO DE DUTOS - 500 GR | PC | Material | 38 |  | 0
97 | MURETA DE ALVENARIA 1,80 (A) X 1,20 (L) X 0,30 (P) M, COBERTURA CERAMICA, REBOCADA E COM PINTURA ACRILICA VERDE ESCURO COBERTURA CERAMICA, REBOCADA E COM PINTURA ACRILICA VERDE ESCURO | PC | Material | 1 |  | 0
98 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA ZINCADO 1/4'' X 1/2 " | PC | Material | 62 |  | 0
99 | PARAFUSO SEXTAVADO O 3/8 X 2 1/2" - INOX " | PC | Material | 150 |  | 0
100 | PARAFUSO SEXTAVADO O 3/8 X 3" - INOX " | PC | Material | 2 |  | 0
101 | PO DE BRITA | M³ | Material | 5.5 |  | 0
102 | PORCA SEXTAVADA O 3/8 - INOX " | PC | Material | 152 |  | 0
103 | PORCA SEXTAVADA ZINCADA O 1/4 " | PC | Material | 62 |  | 0
104 | POSTE RETO TELECONICO SEM EMENDAS GALVANIZADO A FOGO 10.000 MM COM BASE SAPATA, O BASE 127 MM, O TOPO 60,3 MM, PAREDE 3,0 MM MM COM BASE SAPATA, O BASE 127 MM, O TOPO 60,3 MM, PAREDE 3,0 MM | PC | Material | 1 |  | 0
105 | POSTE RETO TELECONICO SEM EMENDAS GALVANIZADO A FOGO 8.000 MM COM BASE SAPATA, O BASE 127 MM, O TOPO 76,0 MM, PAREDE 3,0 MM MM COM BASE SAPATA, O BASE 127 MM, O TOPO 76,0 MM, PAREDE 3,0 MM | PC | Material | 61 |  | 0
106 | QUADRO DE COMANDO METALICO DE EMBUTIR 800X800X160 MM COM PLACA DE MONTAGEM, BARRAMENTO GERAL DE COBRE (P:100A D:70A) PADRAO DIN, BARRAS N E P, COM TAMPA DE PROTECAO INTERNA E PORTA METALICA COM MIOLO/CHAVE, PINTURA CINZA EPOXI - IP-64 COM PLACA DE MONTAGEM, BARRAMENTO GERAL DE COBRE (P:100A D:70A) PADRAO DIN, BARRAS N E P, COM TAMPA DE PROTECAO INTERNA E PORTA METALICA COM MIOLO/CHAVE, PINTURA CINZA EPOXI - IP-64 | PC | Material | 1 |  | 0
107 | RELE FOTOELETRONICO 105/305 V - 1000W/1800VA - RE-98 PLUS ZEUS PLUS ZEUS | PC | Material | 69 |  | 0
108 | SUPORTE TOPO GALVANIZADO A FOGO, ENCAIXE O 60,3 MM, PROJECAO 4X1.500 MM, SAIDA O 60,3 MM, PAREDE 3,0 MM PROJECAO 4X1.500 MM, SAIDA O 60,3 MM, PAREDE 3,0 MM | PC | Material | 1 |  | 0
109 | TAMPA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA CAIXA DE PASSAGEM 300 X 300 X 65 MM 300 X 300 X 65 MM | PC | Material | 73 |  | 0
110 | TAMPA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA CAIXA DE PASSAGEM 400 X 400 X 65 MM 400 X 400 X 65 MM | PC | Material | 2 |  | 0
111 | TAMPA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA CAIXA DE PASSAGEM 500 X 500 X 65 MM 500 X 500 X 65 MM | PC | Material | 1 |  | 0
112 | TERMINAL A DUPLA COMPRESSAO 10 MM - FURO O 6,5 MM | PC | Material | 62 |  | 0
113 | TERMINAL A DUPLA COMPRESSAO 16 MM - FURO O 6,5 MM | PC | Material | 2 |  | 0
114 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO ILHOS 1,5MM - PRETO | PC | Material | 178 |  | 0
115 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO ILHOS 2,5 MM - AZUL | PC | Material | 8 |  | 0
116 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO ILHOS 4,0 MM - CINZA | PC | Material | 12 |  | 0
117 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO ILHOS 6,0 MM - AMARELO | PC | Material | 53 |  | 0
118 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO ILHOS 10,0 MM - VERMELHO | PC | Material | 4 |  | 0
119 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO OLHAL 1,5-2,5 MM - F. O 4,3 MM - AZUL F. O 4,3 MM - AZUL | PC | Material | 4 |  | 0
120 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO OLHAL 4,0-6,0 MM - F. O 4,3 MM - AMARELO - AMARELO | PC | Material | 7 |  | 0
121 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO PINO TUBULAR TPP-16-16 | PC | Material | 6 |  | 0
122 | TRILHO DIN 35 MM | M | Material | 6.25 |  | 0
123 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 60 X 1000 MM | PC | Material | 62 |  | 0
0