## doc_itens_fornecedor (1)
Identificador | Item | Descricao | Un.Medida | Quantidade | ValorUnit. | Valor total | Marca Produto
133829 | 1 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 10.73 |  | 0
133830 | 2 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 10.73 |  | 0
133831 | 3 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO PAREDES | M² | 54.45 |  | 0
133832 | 4 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.PAREDES | M² | 54.45 |  | 0
133833 | 5 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.PISO | M² | 25.92 |  | 0
133834 | 6 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.PISO | M² | 25.92 |  | 0
133835 | 7 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 4.3 |  | 0
133836 | 8 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 1 | M² | 4.3 |  | 0
133837 | 9 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO PAREDES 1 | M² | 30.9 |  | 0
133838 | 10 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.PAREDES 1 | M² | 30.9 |  | 0
133839 | 11 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.PISO 1 | M² | 25.92 |  | 0
133840 | 12 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.PISO 1 | M² | 25.92 |  | 0
133841 | 13 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 18.08 |  | 0
133842 | 14 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 18.08 |  | 0
133843 | 15 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO,SOBRECARGA 100KM/M2, E=8 CM,C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA,4CM,INTER-EIXO 38 CM | M² | 18.08 |  | 0
133844 | 16 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO,SOBRECARGA 100KM/M2, E=8 CM,C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA,4CM,INTER-EIXO 38 CM | M² | 18.08 |  | 0
133845 | 17 | ACO CA-60, 5,00 MM DOBRADO E CORTADO | KG | 9.28 |  | 0
133846 | 18 | ACO CA-60, 5,00 MM DOBRADO E CORTADO | KG | 9.28 |  | 0
133847 | 19 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M). | KG | 0.93 |  | 0
133848 | 20 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M). | KG | 0.93 |  | 0
133849 | 21 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L | M³ | 1.45 |  | 0
133850 | 22 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L | M³ | 1.45 |  | 0
133851 | 23 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L 1 | M³ | 2.45 |  | 0
133852 | 24 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L 1 | M³ | 2.45 |  | 0
133853 | 25 | ACO CA-60, 5,00 MM DOBRADO E CORTADO 1 | KG | 93.31 |  | 0
133854 | 26 | ACO CA-60, 5,00 MM DOBRADO E CORTADO 1 | KG | 93.31 |  | 0
133855 | 27 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M). 1 | KG | 9.33 |  | 0
133856 | 28 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M). 1 | KG | 9.33 |  | 0
133857 | 29 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L 2 | M³ | 18.18 |  | 0
133858 | 30 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L 2 | M³ | 18.18 |  | 0
133859 | 31 | PORTA DE MADEIRA, 70X210CM FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA, INCLUI GUARNICAO, FERRAGENS E FECHADURA | UN | 9 |  | 0
133860 | 32 | PORTA DE MADEIRA, 70X210CM FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA, INCLUI GUARNICAO, FERRAGENS E FECHADURA | UN | 9 |  | 0
133861 | 33 | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM | M² | 2 |  | 0
133862 | 34 | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM | M² | 2 |  | 0
133863 | 35 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  | 0
133864 | 36 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  | 0
133865 | 37 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  | 0
133866 | 38 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  | 0
133867 | 39 | ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  | 0
133868 | 40 | ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  | 0
133869 | 41 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA FORNEC. E INSTALACAO | UN | 6 |  | 0
133870 | 42 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 |  | 0
133871 | 43 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO COMPRIMENTO 60CM, FIXADO | UN | 2 |  | 0
133872 | 44 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO COMPRIMENTO 60CM, FIXADO | UN | 2 |  | 0
133873 | 45 | TUBO PVC, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 6 |  | 0
133874 | 46 | TUBO PVC, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 6 |  | 0
133875 | 47 | TUBO PVC, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 3 |  | 0
133876 | 48 | TUBO PVC, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 3 |  | 0
133877 | 49 | TUBO PVC, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, (DRENO DO MURO DE CONTENCAO) | M | 3 |  | 0
133878 | 50 | TUBO PVC, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, (DRENO DO MURO DE CONTENCAO) | M | 3 |  | 0
133879 | 51 | TUBO PVC, DN 25 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 12 |  | 0
133880 | 52 | TUBO PVC, DN 25 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 12 |  | 0
133881 | 53 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, LATAO, ROSCAVEL, 3/4 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA " | UN | 2 |  | 0
133882 | 54 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, LATAO, ROSCAVEL, 3/4 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA " | UN | 2 |  | 0
133883 | 55 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  | 0
133884 | 56 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  | 0
133885 | 57 | JOELHO 25 MM | UN | 4 |  | 0
133886 | 58 | JOELHO 25 MM | UN | 4 |  | 0
133887 | 59 | TEE 25 MM | UN | 4 |  | 0
133888 | 60 | TEE 25MM | UN | 4 |  | 0
133889 | 61 | JUNCAO SIMPLES,PVC, 45 GRAUS, DN 100X100 MM SERIE NORMAL PARA ESGOTO | UN | 4 |  | 0
133890 | 62 | JUNCAO SIMPLES, PVC,45 GRAUS, DN100X100 MM SERIE NORMAL PARA ESGOTO | UN | 4 |  | 0
133891 | 63 | LUVA SOLDAVEL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 |  | 0
133892 | 64 | LUVA SOLDAVEL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 |  | 0
133893 | 65 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. | UN | 1 |  | 0
133894 | 66 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO | UN | 1 |  | 0
133895 | 67 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADA EM EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO | UN | 4 |  | 0
133896 | 68 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADA EM EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO | UN | 4 |  | 0
133897 | 69 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXACAO | UN | 4 |  | 0
133898 | 70 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXACAO | UN | 4 |  | 0
133899 | 71 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO | UN | 4 |  | 0
133900 | 72 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO | UN | 4 |  | 0
133901 | 73 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. | UN | 2 |  | 0
133902 | 74 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. | UN | 2 |  | 0
133903 | 75 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0
133904 | 76 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0
133905 | 77 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO | M² | 2 |  | 0
133906 | 78 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO | M² | 2 |  | 0
133907 | 79 | ADESIVO PLASTICO PVC BISNAGA 75GR | UN | 1 |  | 0
133908 | 80 | ADESIVO PLASTICO PVC BISNAGA 75GR | UN | 1 |  | 0
133909 | 81 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M | UN | 1 |  | 0
133910 | 82 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M | UN | 1 |  | 0
133911 | 83 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 1.5 MM - AZUL CLARO | M | 60 |  | 0
133912 | 84 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 1.5 MM - AZUL CLARO | M | 60 |  | 0
133913 | 85 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 1.5 MM - VERMELHO | M | 60 |  | 0
133914 | 86 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 1.5 MM - VERMELHO | M | 60 |  | 0
133915 | 87 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 1.5 MM - BRANCO | M | 60 |  | 0
133916 | 88 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 1.5 MM - BRANCO | M | 60 |  | 0
133917 | 89 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V 4.0 MM - AZUL CLARO | M | 200 |  | 0
133918 | 90 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V 4.0 MM - AZUL CLARO | M | 200 |  | 0
133919 | 91 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V 4.0 MM - VERMELHO | M | 200 |  | 0
133920 | 92 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V 4.0 MM - VERMELHO | M | 200 |  | 0
133921 | 93 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V 4.0 MM - BRANCO | M | 200 |  | 0
133922 | 94 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V 4.0 MM - BRANCO | M | 200 |  | 0
133923 | 95 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4) FORNECIMENTO E INSTALACAO, LAMPADAS A INSTALAR NO CORREDOR EXTERNO " | M | 24 |  | 0
133924 | 96 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4) FORNECIMENTO E INSTALACAO, LAMPADAS A INSTALAR NO CORREDOR EXTERNO " | M | 24 |  | 0
133925 | 97 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  | 0
133926 | 98 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 4 |  | 0
133927 | 99 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  | 0
133928 | 100 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 3 |  | 0
133929 | 101 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  | 0
133930 | 102 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 3 |  | 0
133931 | 103 | LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  | 0
133932 | 104 | LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  | 0
133933 | 105 | CANALETA PVC | M | 5 |  | 0
133934 | 106 | CANALETA PVC | M | 5 |  | 0
133935 | 107 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 2 |  | 0
133936 | 108 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V EM ROLO DE 19MMX20M | UN | 2 |  | 0
133937 | 109 | CHAPISCO EM PAREDE, ARGAMASSA, TRACO - 1:3 (LADO INTERNO) 2 | M² | 48.98 |  | 0
133938 | 110 | CHAPISCO EM PAREDE, ARGAMASSA, TRACO - 1:3 (LADO INTERNO) | M² | 48.98 |  | 0
133939 | 111 | MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM LADO INTERNO | M² | 48.98 |  | 0
133940 | 112 | MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM LADO INTERNO | M² | 48.98 |  | 0
133941 | 113 | CHAPISCO EM PAREDE, ARGAMASSA, TRACO - 1:3 (LADO INTERNO) 2 | M² | 92.43 |  | 0
133942 | 114 | CHAPISCO EM PAREDE, ARGAMASSA, TRACO - 1:3 (LADO INTERNO) | M² | 92.43 |  | 0
133943 | 115 | MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM LADO INTERNO 2 | M² | 92.43 |  | 0
133944 | 116 | MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM LADO INTERNO 2 | M² | 92.43 |  | 0
133945 | 117 | CHAPISCO EM PAREDE, ARGAMASSA, TRACO - 1:3, (LADO EXTERNO) | M² | 883.2 |  | 0
133946 | 118 | CHAPISCO EM PAREDE, ARGAMASSA, TRACO - 1:3, (LADO EXTERNO) | M² | 883.2 |  | 0
133947 | 119 | MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM LADO EXTERNO | M² | 883.2 |  | 0
133948 | 120 | MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM LADO EXTERNO | M² | 883.2 |  | 0
133949 | 121 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM | M² | 22.32 |  | 0
133950 | 122 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM | M² | 22.32 |  | 0
133951 | 123 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | M² | 52.68 |  | 0
133952 | 124 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | M² | 52.68 |  | 0
133953 | 125 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS MISTURA E PROJECAO DE 1, 5 M /H DE ARGAMASSA. | M³ | 1.5 |  | 0
133954 | 126 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS MISTURA E PROJECAO DE 1, 5 M /H DE ARGAMASSA. | M³ | 1.5 |  | 0
133955 | 127 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO - RENDIMENTO DE 5,0KG/M 2 | KG | 15 |  | 0
133956 | 128 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO - RENDIMENTO DE 5,0KG/M | KG | 15 |  | 0
133957 | 129 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM 2 | M² | 26.66 |  | 0
133958 | 130 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM 2 | M² | 26.66 |  | 0
133959 | 131 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 2 | M² | 52.68 |  | 0
133960 | 132 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 2 | M² | 52.68 |  | 0
133961 | 133 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS MISTURA E PROJECAO DE 1, 5 M /H DE ARGAMASSA. 3 | M³ | 1.59 |  | 0
133962 | 134 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS MISTURA E PROJECAO DE 1, 5 M /H DE ARGAMASSA. 3 | M³ | 1.59 |  | 0
133963 | 135 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO - RENDIMENTO DE 5,0KG/M 3 | KG | 15.87 |  | 0
133964 | 136 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO - RENDIMENTO DE 5,0KG/M 3 | KG | 15.87 |  | 0
133965 | 137 | DIVISORIA LEVE PAINEL PARA DIVISORIA EUCATEX MADEIRA EUROPLAC UV 35MMX 1,20MX 2,11M | M² | 14.22 |  | 0
133966 | 138 | DIVISORIA LEVE PAINEL PARA DIVISORIA EUCATEX MADEIRA EUROPLAC UV 35MMX 1,20MX 2,11M | M² | 14.22 |  | 0
133967 | 139 | PORTA PRONTA DE EUCATEX, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | 4 |  | 0
133968 | 140 | PORTA PRONTA DE EUCATEX, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | 4 |  | 0
133969 | 141 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | M² | 630 |  | 0
133970 | 142 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | M² | 630 |  | 0
133971 | 143 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO | M² | 630 |  | 0
133972 | 144 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. | M | 630 |  | 0
133973 | 145 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 2 | M² | 52.68 |  | 0
133974 | 146 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 3 | M² | 52.68 |  | 0
133975 | 147 | PINTURA SOBRE TETOS, COM LIXAMENTO 02 DEMAOS DE MASSA ACRILICA E 02 DEMAOS DE TINTA ACRILICA | M² | 48.98 |  | 0
133976 | 148 | PINTURA SOBRE TETOS, COM LIXAMENTO 02 DEMAOS DE MASSA ACRILICA E 02 DEMAOS DE TINTA ACRILICA | M² | 48.98 |  | 0
133977 | 149 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 32.16 |  | 0
133978 | 150 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 32.16 |  | 0
133979 | 151 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 5.62 |  | 0
133980 | 152 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 5.62 |  | 0
133981 | 153 | PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " | UN | 4 |  | 0
133982 | 154 | PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " | UN | 4 |  | 0
133983 | 155 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM (SEM CABO) | UN | 2 |  | 0
133984 | 156 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM (SEM CABO) | UN | 2 |  | 0
133985 | 157 | PROLONGADOR / EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3,0M | UN | 2 |  | 0
133986 | 158 | PROLONGADOR / EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3,0M | UN | 2 |  | 0
[5 empty] | Total | 0