### EDITAL 104/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

FÁBIO PERSCH, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Bom Princípio, sita à Avenida Guilherme Winter, nº 65, encontra-se aberta LICITAÇÃO, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, COM JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO POR ITEM nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93, mediante as condições estabelecidas neste edital:

1 - DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:

DATA: 15/12/2022

HORÁRIO: 9 horas

ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.portaldecompraspublicas.com.br

02 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO E DO LOCAL DE ENTREGA

O objeto do presente edital é a aquisição de equipamentos e materiais odontológicos, conforme descrição abaixo:

| Item | Descrição | Quantidade | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Autoclave 12 litros Características: Bivolt automático - 127/220V; Programa único de Esterilização; Temperatura e pressão exibidos por LEDs; Desaeração e despressurização automática; 2 Bandejas de alumínio anodizado; Suporte para bandeja; 1 Copo graduado; Capacidade: 12 litros; Material da câmara: Aço inox; Consumo elétrico: 424 Watts/hora; Potência: 1.200 Watts; Frequência: 50/60 Hz. Garantia: mínimo de 6 meses. | 01 unidade | R$ 7.900,00 |
| 02 | Seladora Bivolt para selagem de envelopes próprios para esterilização (filme plástico/papel); Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura; Bivolt Automático (110-240V); Acionamento por meio de alavanca com trava; Sistema microcontrolado para maior precisão no tempo de selagem; Sistema de avisos com led's, indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana; Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos; Potência: 80 W; Área de selagem (comprimento): 30 cm; Espessura de selagem: 12 mm. Garantia: mínimo de 6 meses. | 01 unidade | R$ 990,00 |
| 03 | Ultrassom + Jato de Bicarbonato Características: Transdutor com capas da caneta ultrassom de silicone autoclavável a 135ºC. Regulador de ar/bicarbonato; Regulador de potência ultrassom; Bomba peristáltica para irrigação do líquido nas canetas de ultrassom e jato de bicarbonato; Reservatório de líquido ; Pedal de comando; Seletor automático do ultrassom e jato de bicarbonato ao retirar a caneta do suporte; Refluxo auto-limpante. Após a utilização a despressurização ocorre de maneira com que o bicarbonato de sódio é removido das tubulações internas, evitando possíveis incrustações no seu interior; Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador transparente; Exclusivo reservatório de bicarbonato com iluminação interna e “desumidificador”, dispositivo que mantém o reservatório aquecido, evitando que o bicarbonato de sódio absorva excesso de umidade; Filtro de ar automático.Garantia: mínimo de 6 meses. | 01 unidade | R$ 4.300,00 |
| 04 | Caneta de alta rotação push botton, cabeça standart, spray triplo, corpo confeccionado em alumínio anodizado; cabeça em liga metálica de cobre e zinco. Autoclavável até 135°C; Rotação: 360.000 à 420.000 rpm. Garantia: mínimo de 6 meses. | 01 unidade | R$ 1.100,00 |
| 05 | Contra-ângulo com sistema de aperto por botão ou tipo trava, para brocas de contra-ângulo com Ø 2,35mm (ISO 1797-1); Velocidade de acionamento: 20.000min-1.Garantia: mínimo de 6 meses. | 01 unidade | R$ 990,00 |
| 06 | Micromotor conexão borden com Spray Externo Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Acoplamento Intra (universal): com giro de 360 graus. Rotação: Até 20.000 rpm Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. Autoclavável até 135°C.Garantia: mínimo de 6 meses. | 01 unidade | R$ 910,00 |
| 07 | Fotopolimerizador de resina composta: sem fio, acima de 1250mW/cm² com Temporizador para polimerização de: 5, 10, 15, 20, 30 e 40 segundos, com bip a cada 5 segundos e no final da operação; Tensão de alimentação da base carregadora: Bivolt automático 100~240V; Ponteira de polimerização em fibra óptica orientada, sem fuga de luz, com giro de 360°, autoclavável; Base de carga; Fonte de alimentação.Garantia: mínimo de 6 meses. | 01 unidade | R$ 1.500,00 |
| 08 | Aparelho de laser de baixa potência ## Características Técnicas Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,4 V/ 650 mA Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 180 minutos Tempo para carga completa: 60 – 120 minutos Alimentação Carregador de Bateria: Ve: 127-220V~/50-60Hz ¦ Vs: 9V/1,2 A Emissor de luz: Laser semicondutor (GaA1As e InGaAlP) Área do feixe laser de saída no BICO da caneta laser: 3mm² Comprimento de Onda: 660nm (Laser Vermelho) e 808nm (Laser Infravermelho); Dosimetria em Joules (1,2,3,4,6 e 9J); 1 Protetor ocular para o paciente e 1 Óculos de proteção para o profissional Garantia: mínimo de 6 meses. | 01 unidade | R$ 4.389,00 |
| 09 | Pinça Porta Grampo Palmer | 01 unidade | R$ 125,00 |
| 10 | Alicate Ainsworth Perfurador | 01 unidade | R$ 130,00 |
| 11 | Arco de Young em Inox - Adulto | 01 unidade | R$ 39,00 |
| 12 | Conjunto contando 1 unidade de cada grampo para isolamento: w8a, 26, 27, 200, 205, 206, 209, 212 L, 2012R | 01 conjunto | R$ 175,50 |
| 13 | Espátula de resina em titânio para dentes posteriores N° 1 (uma ponta com calcador e outras em forma de espátula) | 06 unidades | R$ 99,00 |
| 14 | Afastador labial modelo espandex autoclavável | 05 unidades | R$ 18,00 |
| 15 | Espátula para resina dente anterior Nº1 | 05 unidades | R$ 19,00 |
| 16 | Trio (sonda exploradora N°5, pinça de algodão e espelho bucal n°5 + cabo) | 10 unidades | R$ 45,00 |
| 17 | Trio (sonda exploradora N°5, pinça de algodão e espelho bucal n°3 + cabo) | 10 unidades | R$ 52,00 |
| 18 | Seringa carpule com refluxo | 10 unidades | R$ 55,00 |
| 19 | Sindesmótomo Nº1 | 03 unidades | R$ 18,00 |
| 20 | Porta Agulha Mayo Hegar 14 cm | 03 unidades | R$ 58,00 |
| 21 | Tesoura iris reta | 05 unidades | R$ 39,00 |
| 22 | Cureta de Lucas Nº 85 Cabo Oitavado | 03 unidades | R$ 15,00 |
| 23 | Cabo de bisturi Nº3 | 05 unidades | R$ 18,00 |
| 24 | Pinça Hemostática Kelly Curva 14cm | 03 unidades | R$ 48,00 |
| 25 | Espátula n° 7 | 04 unidade | R$ 22,00 |
| 26 | Fórceps infantil n° 1 | 01 unidade | R$ 99,00 |
| 27 | Fórceps infantil n° 101 | 01 unidade | R$ 99,00 |
| 28 | Fórceps adulto n° 16 | 01 unidade | R$ 99,00 |
| 29 | Fórceps adulto n° 17 | 01 unidade | R$ 99,00 |
| 30 | Fórceps adulto n° 18R | 01 unidade | R$ 99,00 |
| 31 | Fórceps adulto n° 18L | 01 unidade | R$ 99,00 |
| 32 | Fórceps adulto n° 65 | 01 unidade | R$ 99,00 |
| 33 | Fórceps adulto n° 69 | 01 unidade | R$ 99,00 |
| 34 | Fórceps adulto n° 150 | 01 unidade | R$ 99,00 |
| 35 | Fórceps adulto n° 151 | 01 unidade | R$ 99,00 |
| 36 | Fórceps adulto n° 1 | 01 unidade | R$ 99,00 |
| 37 | Alavanca seldin reta | 01 unidade | R$ 48,00 |
| 38 | Alavanca Apical Reta 301 Adulto | 01 unidade | R$ 48,00 |
| 39 | Porta algodão | 01 unidade | R$ 79,00 |
| 40 | Porta resíduo | 01 unidade | R$ 79,00 |
| 41 | Aplicador de Hidróxido de Cálcio Dycal Duplo Angulado | 01 unidade | R$ 15,00 |
| 42 | Escavador/Colher Dentina Duplo - Longo 17 | 01 unidade | R$ 32,00 |
| 43 | Escavador/Colher Dentina Duplo - 16 | 01 unidade | R$ 32,00 |
| 44 | Escavador/Colher Dentina Duplo - 14 | 01 unidade | R$ 18,00 |
| 45 | Cureta Mccall 17-18 | 01 unidade | R$ 35,00 |
| 46 | Cureta Mccall Ultra 5-6 | 01 unidade | R$ 35,00 |
| 47 | Cureta Mccall 11-12 | 01 unidade | R$ 35,00 |
| 48 | Escova de Robinson Reta | 15 unidades | R$ 4,50 |
| 49 | Escova de Robinson cônica | 15 unidades | R$ 4,50 |
| 50 | Taça de borracha | 05 unidades | R$ 3,50 |
| 51 | Pote dappen | 05 unidades | R$ 6,00 |
| 52 | Abridor de boca adulto | 01 unidade | R$ 18,00 |
| 53 | Abridor de boca infantil | 01 unidade | R$ 18,00 |
| 54 | Placa de Vidro 6 mm | 02 unidades | R$ 25,00 |
| 55 | Espátula Simples Cimento Nº 24 | 04 unidades | R$ 18,00 |
| 56 | Prendedor Guardanapo Jacaré - Metal | 01 unidade | R$ 22,00 |
| 57 | Caixa de Sugador Descartável Esterilizado c/ 20 un. | 05 unidade | R$ 30,00 |
| 58 | Espelho de mão | 01 unidade | R$ 32,00 |
| 59 | Cadeira odontológica completa (equipo/ sugador/ refletor) Comando da cadeira: Pedal cabeceira, possuí refletor, possui equipo, tipo cart ou acoplado, terminais até 3, cuba porcelana/cerâmica, seringa tríplice, possui peça reta, possui contra ângulo, possui micro motor, possui auxiliar (sugador), possui caneta de rotação, possui mocho. Garantia: mínimo de 12 meses | 1 unidade | R$ 17.084,00 |

2.1 – Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Bom Princípio/RS, a servidora Tamara Horn, no horário compreendido entre 08h e 11:30 e entre 13:30 e 17h.

2.2 – As mercadorias deverão ser entregues em, no máximo, 10 dias a partir da emissão do empenho.

2.3- Os produtos deverão ser entregues de acordo com a quantidade e descrição constante na nota de empenho que será encaminhada à empresa vencedora, por meio de email indicado pela mesma, sob pena de descumprimento contratual e aplicação das penalidades previstas neste edital.

03 – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução deste edital correrão a conta das seguintes dotações do orçamento vigente:

7 - SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

10.301.0215.1035 AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (2719)

RECURSO: 4293 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

10.301.0215.2184 PROGRAMA SAUDE BUCAL

3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (744)

RECURSO: 40 ASPS

04 - PARTICIPAÇÃO

4.1. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas através do site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, até o horário estipulado para o início da sessão, conforme dispõe o item 1 deste Edital.

4.2. Poderá participar do presente Pregão Eletrônico, a empresa que atender a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos e, estiver devidamente cadastrado junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

4.3. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.4. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo.

4.5. Não poderão participar deste Pregão:

a) empresa suspensa de contratar com o Município de Bom Princípio/RS;

b) empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

c) empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.

d) Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação.

5 - REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

5.1 - Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO ELETRÔNICO”, através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

5.1.1 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

5.1.2 - O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Bom Princípio/RS, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6 - ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

6.1 - A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, contendo marca dos produtos, valor total do item e valor do lote e demais informações necessárias, até o horário previsto no item 1.

6.1.1 - A proposta de preços deverá ser formulada e enviada em formulário específico, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico e deverá conter a descrição dos produtos ofertados.

6.2 - O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

6.3 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

6.4 - O item de propostas que eventualmente contemplem descrições que não correspondam às especificações contidas no item 02 – Do objeto – deste Edital serão desconsideradas.

6.5 - Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente, sob pena de desclassificação:

a) preço unitário e total para o objeto licitado em moeda corrente nacional, em algarismo com no máximo duas casas decimais;

b) indicar a marca e modelo do produto cotado;

c) inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: preço, despesas com custo, transporte, seguro, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos.

d) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste pregão eletrônico.

f) Condição de entrega: Prazo para entrega é de até 10 dias a partir da data de emissão do empenho.

6.6 - Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de natureza formais, desde que não comprometam o interesse público e da Administração.

6.7 - Não sendo emitida a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta vencedora, esta poderá ser prorrogada por até 30 (trinta) dias se o proponente, consultado pela Administração, assim concordar.

6.8 – A nota de empenho estará disponível no Portal da Transparência para consulta.

7 - ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO

7.1 - O Pregoeiro via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, com a divulgação da melhor proposta.

7.2 - A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

8 - FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1 - Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes deverão encaminhar lances, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo valor.

8.2 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR DO ITEM, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

8.3 - Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

8.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.

8.5 - Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedado a identificação do seu detentor.

8.6 - Após o fechamento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.

8.7 - Após comunicado do pregoeiro, o licitante detentor da melhor oferta deverá comprovar a situação de regularidade, conforme documentação exigida no item 11 no prazo máximo de até 02 (duas) horas através do e-mail licitacoes@bomprincipio.rs.gov.br, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada de todos os documentos solicitados no item 11, no prazo de até 03 (três) dias úteis.

8.7.1 - A critério do pregoeiro, esse prazo poderá ser prorrogado.

9. DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO

9.1 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

9.2 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após a comunicação expressa aos participantes.

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

10.1 - Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.

10.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão.

10.3 - O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Município, ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

10.4 - Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

10.5 - Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço, o Pregoeiro solicitará ao respectivo licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação.

11 - HABILITAÇÃO

11.1 - A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes documentos:

11.1.1 - Habilitação Jurídica:

a) Registro comercial no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedade comercial, acompanhado de documentos de eleição de seus diretores, no caso de sociedade por ações;

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

11.1.2 - Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de atividade;

c) Certidão Conjunta Negativa de Dívida Ativa com a União expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional e prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

d) Certidão Negativa de débitos Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede do licitante;

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho.

11.1.3 - Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Fiscal, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo não superior a sessenta (60) dias, contados da data do cadastro.

11.1.4 – Declarações

a) Cumprimento do Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, por meio de declaração da proponente de que não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos.

b) Declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação.

c) Declaração de que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

d) A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deste edital, deverá apresentar, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº 103/2007.

11.2 - Os documentos exigidos para habilitação, bem como a proposta vencedora ajustada ao lance, serão encaminhados ao Pregoeiro, ao final da Sessão Pública, de acordo com o item 8.7 deste Edital.

11.3 - A critério do pregoeiro, esse prazo poderá ser prorrogado.

12 - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO

12.1 - As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de formulário eletrônico.

12.1.1 Recebida a impugnação, o pregoeiro irá encaminhá-la à autoridade competente, que decidirá no prazo de vinte e quatro horas.

12.1.2 - Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

13 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1 - Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº 10.520/2002, devendo o licitante manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema Eletrônico, explicando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances.

13.1.1 - A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.

13.2 - O licitante que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo pregoeiro disporá do prazo de três (03) dias úteis para apresentação das razões do recurso, por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias.

13.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.

13.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

13.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.6 - Não serão reconhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os encaminhados por correios ou entregues pessoalmente.

13.7 - Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação, aquele que os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

14 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1 - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver recurso.

14.2 - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

15 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

a) entregar os itens contratados conforme especificações deste edital e em consonância com a proposta de preços.

b) manter durante toda a execução da nota de empenho, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

c) providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;

d) arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução da nota de empenho;

e) arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Contratado.

16 - DA NOTA DE EMPENHO

16.1 - Homologada a licitação, o município emitirá a nota de empenho dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis.

17 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1 - O licitante ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação, a licitante que:

a) deixar de entregar documentação exigida no Edital;

b) apresentar documentação falsa;

c) não mantiver a proposta;

d) falhar ou fraudar a execução da nota de empenho;

e) comportar-se de modo inidôneo;

f) fizer declaração falsa;

g) cometer fraude fiscal;

h) deixar de entregar os produtos no prazo previsto neste edital.

18 – PAGAMENTO

18.1 - O pagamento será na primeira quinta-feira subsequente a entrega dos produtos e conferência do mesmo nas condições estabelecidas neste edital, mediante apresentação de nota fiscal onde deverá constar o número do empenho, a ser conferida pela Secretaria de Saúde e Assitência Social.

18.2 - O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo licitatório.

18.3 - O pagamento será realizado após aferição do setor competente, e mediante extração de nota fiscal.

18.4 - A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do Pregão e número do empenho, a fim de acelerar o trâmite do documento fiscal para pagamento.

18.5 – O pagamento se dará exclusivamente mediante transferência eletrônica na conta da empresa contratada.

18.6 - O preço dos produtos objetos desta licitação é fixo e irreajustável.

19 - DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 - É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

19.2 - A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

19.3 - A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº 8.666/93.

19.4 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório devem ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico licitacoes@bomprincipio.rs.gov.br.

19.5 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor.

19.6 - O contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

19.7 - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data mencionada no Item 1, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

19.8 - O Município de Bom Princípio/RS se reserva o direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.

Bom Princípio, 29 de novembro de 2022

FABIO PERSCH

Prefeito Municipal

Este edital se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica, a exceção do seu objeto, por se tratar de questão que exige conhecimentos técnicos. Em ___/___/______. ________________________ Departamento Jurídico